Информация ООО «Коммунальные технологии»

о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения к системе теплоснабжения (к централизованной системе горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (техприсоединение) к системе теплоснабжения (к централизованной системе горячего водоснабжения),

раскрываемая в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» (п. 22), от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (п. 63),

за 1 квартал 2016 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | город Чебоксары | город Ново-чебоксарск | Примечание: причина отказа в подключении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по г. Чебоксары | по г. Ново-чебоксарск |
|  | Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 23 | 4 | - | - |
|  | Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 8 | 4 | - | - |
|  | Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течении квартала | шт. | 15 | 0 | 1-продление ТУ не требуется, 3 - отсутствие сетей Общества, 3 - не входит в радиус эффективного действия, 5 - неполный пакет документов, 1 - ранее были подготовлены технические условия, 1 - заявка аннулирована на основании письма заявителя, 1 - согласно п.7 статьи 11 ФЗ №261 от 23.11.2009, заявителю необходимо обратиться в ООО "НПЦ-Контур" | - |
|  | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала | шт. | 8 | 4 | - | - |
|  | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала | шт. | 4 | 4 | - | - |
|  | Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | шт. | 4 | 0 | 4 - неполный пакет документов | - |

7. Резерв мощности системы теплоснабжения и  централизованной системы горячего водоснабжения

| Источник централизованной системы теплоснабжения | Резерв мощности системы теплоснабжения (без учета теплотехнического состояния вспомогательного оборудования) | Резерв мощности системы горячего водоснабжения (в связи с отсутствием отдельного источника системы горячего водоснабжения, данный резерв является составной частью резерва мощности системы теплоснабжения) |
| --- | --- | --- |
|  | Резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде пара (Гкал/ч) | Резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде нагретой воды (Гкал/ч) |  |
|  |  |  | Резерв тепловой энергии, отпускаемой в виде нагретой воды (Гкал/ч) |
| 13-Ю | не предусмотрено технологией | 0,6926 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 17-Ю | 0,6000 | 0,8509 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 22-Ю | 0,3083 | не предусмотрено технологией | не предусмотрено технологией |
| 26-Ю | не предусмотрено технологией | 3,5263 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 27-Ю | не предусмотрено технологией | 4,0987 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 28-Ю | не предусмотрено технологией | 0,7555 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 29-Ю | не предусмотрено технологией | 0,1607 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 30-Ю | не предусмотрено технологией | 0,0725 | не предусмотрено технологией |
| 5-Ц | 3,2394 | 0,8754 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 21-Ц | не предусмотрено технологией | 0,6898 | не предусмотрено технологией |
| 22-Ц | не предусмотрено технологией | 4,0021 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 28-Ц | не предусмотрено технологией | 14,1536 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 2-К | не предусмотрено технологией | 2,8572 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 3-К | не предусмотрено технологией | 0,3348 | не предусмотрено технологией |
| 5-К | не предусмотрено технологией | 0,0696 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 7-К | 0,6255 | отсутствует | отсутствует |
| 14-К | не предусмотрено технологией | 0,1016 | не предусмотрено технологией |
| 25-К | не предусмотрено технологией | 0,0240 | не предусмотрено технологией |
| 56-К | не предусмотрено технологией | 0,1413 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 86-К | не предусмотрено технологией | 0,2391 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 8-М | не предусмотрено технологией | 0,1690 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 10-М | не предусмотрено технологией | 2,6561 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 24-М | не предусмотрено технологией | 0,0935 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 25-М | 0,0777 | 2,4664 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 34-М | 3,6913 | отсутствует | отсутствует |
| 50-М | не предусмотрено технологией | 0,1514 | не предусмотрено технологией |
| 4-С | 6,9395 | отсутствует | отсутствует |
| 1-3 | не предусмотрено технологией | 0,1185 | не предусмотрено технологией |
| 2-3 | не предусмотрено технологией | 0,3095 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 3-3 | не предусмотрено технологией | 0,0632 | имеется в количестве, указанном в резерве мощности системы теплоснабжения; использование данного резерва исключает резерв мощности системы теплоснабжения на запрашиваемую величину |
| 4-3 | не предусмотрено технологией | 0,4564 | не предусмотрено технологией |
| 12-Ю; 16-Ю; 25-Ю; 10-Ц; 29-Ц; 1-К; 4-К; 6-К; 8-К; 9-К; 12-К; 56-К; 9-М; 33-М; 5-С | не предусмотрено технологией | отсутствует | отсутствует |
| ТЭЦ-1 | в ведении Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО «Т Плюс» | в ведении Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО «Т Плюс» |
| ТЭЦ-2 |  |  |
| ТЭЦ-3 |  |  |
| АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" | в ведении АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" | в ведении АО "ЧПО им. В.И.Чапаева" |