## 12
Приложение № 12
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | [14 empty] | к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380_
Инвестиционная программа ООО "Коммунальные технологии" в сфере электроэнергетики на 2020-2024 годы
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, кВт | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Чувашская Республика - Чувашия | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.53 | 4.39 | 4.53 | 4.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.53 | 4.39 | 4.53 | 4.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.53 | 4.39 | 4.53 | 4.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.93 | 2.79 | 2.93 | 2.79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 24 по пр.Московский 15А г. Чебоксары. Мощностью 1,49 МВА, с уменьшением мощности на 0,13 МВА до 1,36 МВА. | G_Ч.ТП24_08-03 | 1969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-24 | 0.26 | 2016-12-16 | 42.5 | 1460 | 1.49 | 1.36 | 1.49 | 1.36 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция распределительного пункта № 5 ул. Энтузиастов во дворе дома №3, г. Чебоксары, замена ячеек КСО-15 шт. | G_Ч.РП5_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | РП-5 | нд | нд | нд | 5654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в РП. | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары, замена ячеек КСО-16 шт | G_РП11_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | РП-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в РП. | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 23 по ул.Курчатова д.12А г.Мариинский Посад. Мощностью 1,190 МВА, с уменьшением мощности на 0,16 МВА до 1,03 МВА | J_М.ТП23_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-23 | нд | нд | нд | нд | 1.19 | 1.03 | 1.19 | 1.03 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. | - | -
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторной подстанции № 25, г. Мариинский Посад, мощностью 0,25 МВА с увеличением на 0,15 МВА до 0,4 МВА | G_ТП25_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. | - | -
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реконструкция существующей трансформаторной подстанции №16, расположенной по ул.М.Горького, 1А в г.Цивильск, с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 0,800 МВА. | F_Ц.КТПН16_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-16 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. | - | -
| Реконструкция существующей трансформаторной подстанции № 22 с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки в г.Цивильск. Без изменения мощности 0,800 МВА. | J_Ц.ТП22_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ТП-22 | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | нд | нд | 6 | 6 | - Замена устаревшего оборудования в ТП. | - | -
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №19 по ул. Курчатова, г. Мариинский Посад Протяженность по трассе 2,00 км | G_М.НВЛ.ТП19_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от подстанции "Кабельная" по ул. Николаева, 97 пролеты между опорами №37-№40 и №46-№56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25).Протяженность по трассе 0,8 км. | G_М.ВВЛ.ПСКабельная_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-10 кВ от ПС "Кабельная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 29 по ул.Советская д.25А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 0,300 км | J_М.НВЛ.ТП29_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 15 (вывод ул.Ломоносова, ул.Дзержинского) по ул.Дзержинского д.9А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 2,000 км | J_М.НВЛ.ТП15_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 10 по ул.Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженностью по трассе 5,935 км | J_Ц.НВЛ.ТП10_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 7 по ул.Кузнечная, 38а до трансформаторной подстанции №28 по ул.Кузнечная (линия 3) г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 0,300 км | J_М.ВВЛ.ТП7_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-10 кВ от ТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от трансформаторной подстанции № 25 (оп.44) по ул.К.Иванова д.10А до трансформаторных подстанций № 8, № 9, № 29 (Линия 3) г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 1,300 км | J_М.ВВЛ.ТП25_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-10 кВ от ТП-25 (оп.44) до ТП-8,9,29 (линия 3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 10 расположенной по ул.Июльская д.46А г.Мариинский Посад. Протяженностью по трассе 4,500 км | G_М.НВЛ.ТП10_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 861 в СНТ "Южный" г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 1,350 км | J_Ч.НВЛ.ТП861_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 22 по ул.Казанская д.41А, г.Цивильск. Протяженность по трассе 3,615 км | J_Ц.НВЛ.ТП22_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность по трассе 12,7 км. | H_М.НВЛ.ТП25_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ и кабельной линий 10 кВ от подстанции "Цивильская" до трансформаторной подстанции № 18 по ул.Николаева д.12Б г.Цивильск (Линия-26). Протяженностью по трассе 1,600 км | J_Ц.ВВЛ.ВКЛ.ТП18.Л26_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС "Цивильская" до ТП-18 (линия 26) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от распределительного пункта № 1 по ул.Никитина д.6В до трансформаторной подстанции № 22 по ул.Чапаева д.29 г.Цивильск (Линия 26). Протяженностью по трассе 2,869 км | J_Ц.ВВЛ.ТП22Л26_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-10 кВ, от РП-1 до ТП-22 (линия 26) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ "Оптима" на трансформаторную подстанцию № 558 по Базовому проезду д.33 г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 0,15 км | J_Ч.НКЛ.ТП558_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ "Оптима" на ТП-558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция существующей кабельной линии 0,4 кВ и строительство резервной кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 524 по ул.Энтузиастов до детского сада № 55 по ул.Социалистическая 9А г.Чебоксары. Протяженностью по трассе 0,28 км | J_Ч.НКЛ.ТП524_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 82 ул. Школьный проезд, 6Б, г. Чебоксары, протяженностью по трассе 2,240 км | G_КЛТП82_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 13, ул.К.Иванова, 96А, г. Чебоксары, протяженностью по тассе 1,725 км | G_КЛТП13_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | КЛ-0,4 кВ от ТП-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена трехжильных кабелей на кабели марки АПвБбШв | - | -
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №16 ул.Горького, 1А, г. Цивильск , Протяженность по трассе 5,44 км | F_Ц.НВЛ.ТП16_08-03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | + | + | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | - Замена неизолированного алюминиевого провода на провод марки СИП-3. | - | -
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд