## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» ________________ Д. Г. Крюков «____»__________________ 2019 г.
Информация о пропускной способности трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за I квартал 2019 года
ПС | Пропускная способность трансформаторов, кВт | Максимальная загрузка трансформаторов, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности, кВт
ГПП-1 | 30429 | 7779.75 | 22649.25 | 11634.97 | 2497 | 8517.28 | 8517.28
Согласовано:
И.о. заместителя генерального директора - главный инженер | [6 empty] | В.Ю. Хаймуллин
[8 empty] | 40634 | 28495 | 6