## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Коммунальные технологии» ________________ А. С. Вашурин «____»__________________ 2012 г.
Таблица 1. Информация о пропускной способности трансформаторных подстанций 35 кВ и выше по ОСП "ЧЭС" на 31.12.2011
ПС | Пропускная способность трансформаторов, кВт | Максимальная загрузка трансформаторов, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом присоединенных потребителей), кВт | Заключены договоры на присоединение, кВт | Подготовлены оферты договоров на присоединение, кВт | Текущий резерв мощности (с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение), кВт | Планируемый резерв мощности, кВт
ГПП-1 | 30429 | 7779.75 | 22172.05 | 31.05 | 0 | 22141 | 22141
Заявок на технологическое присоединение к ГПП-1 в IV квартале не поступало.
Согласовано:
Заместитель генерального директора - главный инженер
Р. Р. Бухарин
Директор по электрическим сетям | [5 empty] | А. М. Колебанов
Директор ОСП "ЧЭС" | [5 empty] | Э. В. Константинов