Согласовано:                                                                       Утверждаю:

Директор по электрическим сетям                                    Генеральный директор

ООО «Коммунальные технологии»                                  ООО «Коммунальные технологии»

_________________ А.М.Колебанов                                  ________________ А.В.Мартьянов

«____» ___________ 2014 г.                                                 «____» __________ 2014 г.

Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Коммунальные технологии» ОСП «Чебоксарские электрические сети»

за март 2014г.

| № п/п | Наименование объекта | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Чебоксары |
| 1 | Капитальный ремонт, в т. ч.: |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт ВЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | ВЛ-0,4кВ от РП-20 | 03.03.2014 | 05.03.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-227 | 20.03.2014 | 20.03.2044 |
|  | ВЛ-0,4Кв от ТП-149 | 11.03.2014 | 21.03.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-147 | 04.03.2014 27.03.2014 | 04.03.2014 28.03.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТПн-288 | 07.03.2014 11.03.2014 | 07.03.2014 12.03.2014 |
| 1.2. | Капитальный ремонт КЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | КЛ-6кВ от п/ст «Парковая» до РП-Насосной 3-го подъема | 19.03.2014 | 19.03.2014 |
|  | КЛ-6кВ от п/ст «Южная» до ТП-292 | 19.03.2014 | 19.03.2014 |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-127 до пр.корп.текстильного техникума | 04.03.2014 | 04.03.2014 |
|  | Оборудование в ТП-581 | 07.03.2014 | 07.03.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТП-398 до ТП-423 | 08.03.2014 | 08.03.2014 |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-318 до дома 9 под.6 М.Горького | 04.03.2014 | 04.03.2014 |
|  | КЛ-6кВ от п/ст «Студенческая» до ТП-438 | 04.03.2014 | 04.03.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТП-398 до ТП-423 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
|  | Кл-6кВ от ТП-27 до ТП-35 | 13.03.2014 | 13.03.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ГКТП-227 ул.Фучика до ВЛ-6кВ ТП-40 | 16.03.2014 | 16.03.2014 |

Начальник ОПРР                                                                                                                  В.В.Перепечко