Согласовано:                                                                       Утверждаю:

Директор по электрическим сетям                                    Генеральный директор

ООО «Коммунальные технологии»                                  ООО «Коммунальные технологии»

_________________ А.М.Колебанов                                  ________________ А.В.Мартьянов

«____» ___________ 2014 г.                                                 «____» __________ 2014 г.

Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Коммунальные технологии» ОСП «Чебоксарские электрические сети»

за апрель 2014г.

| № п/п | Наименование объекта | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Чебоксары |
| 1 | Капитальный ремонт, в т. ч.: |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт ВЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-259 | 21.04.2014 | 30.04.2014 |
| 1.2. | Капитальный ремонт КЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | КЛ-10кВ от ТП-498 до ТП-379 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТП-202 до ТП-274 | 04.04.2014 | 04.04.2014 |
|  | КЛ-6кв от ТП-126 до ТП-195 | 04.04.2014 | 04.04.2014 |
|  | КЛ6 кВ от РП-29 до ТП-191 | 18.04.2014 | 18.04.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТП-507 до ТП-508 | 02.04.2014 | 02.04.2014 |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-383 до маг-на, Лен. К-ла,58А | 03.04.2014 | 03.04.2014 |
|  | КЛ-6кВ от РП-26 до ТП-39 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТП-86 до ВЛ ТП-88 на ст. ж/д | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-536 доВРУ-0,4кВ б-р Миттова,1 | 16.04.2014 | 16.04.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ПС «Парковая» до РП-17 | 18.04.2014 | 18.04.2014 |
|  | КЛ-6кВ от РП-33 до ТП-525 | 10.04.2014 | 15.04.2014 |
| 1.3. | Капитальный ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в т.ч.: |  |  |
|  | ТП-530 | 23.04.2014 | 23.04.2014 |
|  | ТП-535 | 07.04.2014 | 09.04.2014 |
|  | ТП-98 | 02.04.2014 | 03.04.2014 |
|  | ТП-509 | 07.04.2014 | 08.04.2014 |
| 2 | Текущий ремонт, в т. ч.: |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в том числе: |  |  |
|  | ТП-12 | 15.04.2014 | 15.04.2014 |
|  | ТП-653 | 10.04.2014 | 10.04.2014 |
|  | ТП-540 | 22.04.2014 | 22.04.2014 |
|  | ТП-470 | 09.04.2014 | 10.04.2014 |
|  | ТП-471 | 14.04.2014 | 15.04.2014 |
|  | ТП-473 | 16.04.2014 | 18.04.2014 |
|  | ТП-418 | 21.04.2014 | 22.04.2014 |
|  | ТП-374 | 01.04.2014 | 08.04.2014 |
|  | ТП-375 | 03.04.2014 | 10.04.2014 |
|  | ТП-552 | 11.04.2014 | 16.04.2014 |
|  | ТП-548 | 17.04.2014 | 22.04.2014 |
| 2.2. | Текущий ремонт ВЛЭП, в том числе: |  |  |
|  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-107 | 14.04.2014 | 17.04.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-499 | 10.04.2014 | 15.04.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-40 | 18.04.2014 | 30.04.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-178 | 01.04.2014 | 04.04.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-45 | 07.04.2014 | 15.04.2014 |

Начальник ОПРР                                                                                                                  В.В.Перепечко