Согласовано:                                                                       Утверждаю:

Директор по электрическим сетям                                    Генеральный директор

ООО «Коммунальные технологии»                                  ООО «Коммунальные технологии»

_________________ А.М.Колебанов                                  ________________ А.В.Мартьянов

«____» ___________ 2014 г.                                                 «____» __________ 2014 г.

Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Коммунальные технологии» ОСП «Чебоксарские электрические сети»

за май 2014г.

| № п/п | Наименование объекта | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Чебоксары |
| 1 | Капитальный ремонт, в т. ч.: |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт ВЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | ВЛ-6кВ Л-3 от п/ст Сосновская до ТП-160 | 15.05.2014 29.05.2014 | 15.05.2014 29.05.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-677 | 15.05.2014 | 19.05.2014 |
|  | ВЛИ-0,4кВ от ТП-241 | 21.05.2014 | 28.05.2014 |
|  | ВЛ-6кВ от п/ст Сосновская л-15 до ТП-176 | 12.05.2014 | 12.05.2014 |
| 1.2. | Капитальный ремонт КЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ от д.15 до д. 13 ул. Лумумбы ТП-124 | 12.05.2014 | 12.05.2014 |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-62 ул. Ярославская | 12.05.2014 | 12.05.2014 |
|  | КЛ-0,4кв от ТП-563 до ВРУ котельной по Эгерскому б-ру,42 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
|  | КЛ6 кВ от ТП-101 до ТП-110, ул. И. Франко | 13.05.2014 | 15.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТП-52 до ТП-47 | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от п/ст Стрелка до ГКНС | 02.05.2014 | 02.05.2014 |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-299 до общежития пр. Московский 9/1 | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
|  | КЛ-0,4кВ от ТП-631 до опоры ВЛИ-0,4кВ №1 пос. Октябрьский | 12.05.2014 | 12.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от п/ст Южная яч 1 до ТП-86 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
|  | КЛ-10кВ от п/ст Вурманкасинская до ТП-406 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТЭЦ-1 до РП-12 фид.33 | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от РП-15-ТП-592-ТП-62-ТП-50 | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от п/ст Студенческая до Котельной СЗР | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от РП-33 до п/ст Чапаевская | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от РП-23 до ТП-447 | 23.05.2014 | 23.05.2014 |
|  | КЛ-6кВ от ТП-397 до ТП-398 ул. Афанасьева | 28.05.2014 | 28.05.2014 |
| 1.3. | Капитальный ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в т.ч.: |  |  |
|  | ТП-404 | 07.05.2014 | 08.05.2014 |
|  | ТП-274 | 23.05.2014 | 23.05.2014 |
|  | ТП-229 | 13.05.2014 | 14.05.2014 |
|  | ТП-542 | 20.05.2014 | 21.05.2014 |
|  | ТП-25 | 06-07.05.2014 | 13.05.2014 |
|  | ТП-31 | 14.05.2014 | 15.05.2014 |
|  | КТП-119 | 19.05.2014 | 19.05.2014 |
| 2 | Текущий ремонт, в т. ч.: |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в том числе: |  |  |
|  | ТП-76 | 22.05.2014 | 22.05.2014 |
|  | ТП-56 | 19.05.2014 | 20.05.2014 |
|  | ТП-46 | 14.05.2014 | 15.05.2014 |
|  | ТП-1416 | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
|  | КТПН-109 | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
|  | КТПН-132 | 16.05.2014 | 16.05.2014 |
|  | ТП-30 | 20.05.2014 | 20.05.2014 |
|  | ТП-206 | 21.05.2014 | 22.05.2014 |
| 2.2. | Текущий ремонт ВЛЭП, в том числе: |  |  |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-137 | 13.05.2014 | 20.05.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 | 20.05.2014 | 29.05.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-107 | 10.05.2014 | 20.05.2014 |

Начальник ОПРР                                                                                                                  В.В.Перепечко