Согласовано:                                                                       Утверждаю:

Директор по электрическим сетям                                    Генеральный директор

ООО «Коммунальные технологии»                                  ООО «Коммунальные технологии»

_________________ А.М.Колебанов                                  ________________ О.А.Зотин

«____» ___________ 2014 г.                                                 «____» __________ 2014 г.

Информация

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «Коммунальные технологии» ОСП «Чебоксарские электрические сети»

за июнь 2014г.

| № п/п | Наименование объекта | Начало ремонта | Окончание ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Чебоксары |
| 1 | Капитальный ремонт, в т. ч.: |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт ВЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | ВЛ-6кВ Л-3 от п/ст Сосновская до ТП-160 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
|  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 | 10.06.2014 | 16.06.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-37 | 20.06.2014 | 27.06.2014 |
| 1.2. | Капитальный ремонт КЛЭП, в т. ч.: |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-360 до ул.Ахазова,2 | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от РП-33 до п/ст «Чапаевская» | 09.06.2014 | 09.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от РП-10 до ТП-321 (стадион) | 16.06.2014 | 16.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от ТЭЦ-1 до РП-12 фид.28 | 07.06.2014 | 07.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от яч.106 п/ст «Парковая» до яч.3 РП-31 | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
|  | КЛ-10 кВ от РП-13 до ТП-159 | 08.06.2014 | 08.06.2014 |
|  | КЛ-10 кВ от ТП-405 до ТП-416 | 16.06.2014 | 16.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от п/ст Кировская –РП-КНС-6 | 17.06.2014 | 17.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-41 | 23.06.2014 | 23.06.2014 |
|  | КЛ-10 кВ от п/ст «Светлая» до КНС-10 | 09.06.2014 | 30.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от ТП-128 до ВЛ ф.7, Складской проезд | 03.06.2014 | 04.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от ТЭЦ-2 до РП-29 Восточного поселка | 05.06.2014 | 06.06.2014 |
|  | КЛ-6 кВ от ТП-286 до ТП-121, ул.Чапаева | 06.06.2014 | 06.06.2014 |
|  | КЛ-10 кВ от ТП-139 до ТП-145, ул.Магницкого | 09.06.2014 | 11.06.2014 |
|  | КЛ-10 кВ от ТП-144 до ТП-113 от ТП-113 до ТП-306 | 10.06.2014 | 10.06.2014 |
| 1.3. | Капитальный ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в т.ч.: |  |  |
|  | ТП-49 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
|  | ТП-51 | 24.06.2014 | 26.06.2014 |
|  | ТП-45 | 04.06.2014 | 05.06.2014 |
|  | ТП-360 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
|  | ТП-362 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |
|  | ТП-274 | 26.06.2014 | 27.06.2014 |
|  | ТП-190 | 25.06.2014 | 25.06.2014 |
|  | ТП-306 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
|  | ТП-273 | 23.06.2014 | 23.06.2014 |
| 2 | Текущий ремонт, в т. ч.: |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт электрооборудования ТП, КТП, РП, в том числе: |  |  |
|  | ТП-268 | 16-17.06.2014 | 29.06.2014 |
|  | ТП-59 | 10-11.06.2014 | 23.06.2014 |
|  | ТП-52 | 05-06.06.2014 | 09.06.2014 |
|  | ТП-167 | 04.06.2014 | 04.06.2014 |
|  | ТП-48 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
|  | ТП-265 | 09.06.2014 | 10.06.2014 |
|  | ТП-317 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
|  | ТП-397 | 25.06.2014 | 26.06.2014 |
|  | КТПН-604 | 25.06.2014 | 25.06.2014 |
|  | ТП-174 | 20.06.2014 | 20.06.2014 |
| 2.2. | Текущий ремонт ВЛЭП, в том числе: |  |  |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-188 | 02.06.2014 | 05.06.2014 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-40 | 02.06.2014 | 10.06.2014 |
|  | ВЛ-6 кВ от ТП-158 до ТП-162 | 17.06.2014 | 17.06.2014 |

Начальник ОПРР                                                                                                                  В.В.Перепечко