## (41) Сведения о заявленной и ма
Информация о величине резервируемой максимальной мощности по ОСП "ЧЭС" по состоянию на 30.09.2012
| Питающий центр |  | Информация о точках присоединения Потребителя
№ | Наименование подстанции (РП,ТП,КТП и др.) | Наименование фидера | Наименование потребителя | Наименвоание объекта | Адрес объекта | Максимальная мощность, кВт | Мощность по замерам, кВт | Резервируемая мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
1 | ЗАПАДНАЯ | ЗАПАДНАЯ-309 | БУ 'Республиканская клиническая больница' Минздравсоцразвития ЧР | Республиканская клиническая больница, ТП-14 | г. Чебоксары, р-н Московский, пер. Больничный, 0 | 739 | 135 | 604
2 | СТРЕЛКА | СТРЕЛКА-103 | МБОУДОД "ДДЮТ" г. Чебоксары | Дом творчества, ТП-108 | г. Чебоксары, р-н Ленинский, б-р Президентский, 20 | 793 | 125 | 668
3 | ЗАПАДНАЯ | ЗАПАДНАЯ-208 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная СЗРК | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. М.Павлова | 2500 | 1370 | 1130
4 | ЗАПАДНАЯ | ЗАПАДНАЯ-117 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная СЗРК | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. М.Павлова | 2250 | 1340 | 910
5 | СТУДЕНЧЕСКАЯ | СТУДЕНЧЕСКАЯ-127 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная СЗРК | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. М.Павлова | 1600 | 1000 | 600
6 | СТУДЕНЧЕСКАЯ | СТУДЕНЧЕСКАЯ-225 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная СЗРК | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. М.Павлова | 2500 | 1050 | 1450
7 | ЧАПАЕВСКАЯ | ЧАПАЕВСКАЯ-21 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. Эльменя, 18/А | 694 | 450 | 244
8 | ЧАПАЕВСКАЯ | ЧАПАЕВСКАЯ-6 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. Эльменя, 18/А | 694 | 400 | 294
9 | ЧАПАЕВСКАЯ | ЧАПАЕВСКАЯ-21 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельные | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. Энтузиастов, 18/В | 700 | 630 | 70
10 | КИРОВСКАЯ | КИРОВСКАЯ-111 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная | г. Чебоксары, р-н Московский, б-р Миттова, 45/А | 1115 | 395 | 720
11 | КИРОВСКАЯ | КИРОВСКАЯ-109 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная, ТП-487 | г. Чебоксары, р-н Московский, б-р Миттова, 21/а | 803 | 320 | 483
12 | КИРОВСКАЯ | КИРОВСКАЯ-110 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная, ТП-487 | г. Чебоксары, р-н Московский, б-р Миттова, 21/а | 803 | 320 | 483
13 | СТРЕЛКА | СТРЕЛКА-426 | ООО "Коммунальные технологии" | Котельная, РП-30 | г. Чебоксары, р-н Калининский, ул. Гагарина, 33/А | 704 | 250 | 454
14 | СТРЕЛКА | СТРЕЛКА-106 | ОАО "Водоканал" | База Водаканал, КНС-5 | г. Чебоксары, р-н Калининский, ул. Якимовская, 105/А | 2810 | 764 | 2046
15 | КИРОВСКАЯ | КИРОВСКАЯ-607 | ОАО "Водоканал" | КНС-6 | г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Гладкова, 26 | 1800 | 234 | 1566
16 | СТУДЕНЧЕСКАЯ | СТУДЕНЧЕСКАЯ-119 | ОАО "Водоканал" | ПНС-СЗР | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. М.Павлова, 29/б | 1880 | 1200 | 680
17 | ЮЖНАЯ | ЮЖНАЯ-104 | ОАО "Водоканал" | НС-2-3 | г. Чебоксары, р-н Ленинский, пр-д Базовый, 13/А | 6560 | 23 | 6537
18 | ЗАПАДНАЯ | ЗАПАДНАЯ-204 | ОАО "Инженерная защита" | НВО | г. Чебоксары, р-н Московский, правый берег р. Волга | 2250 | 1100 | 1150
19 | ПАРКОВАЯ | ПАРКОВАЯ-106 | БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | Детская больница | г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Гладкова, 29 | 1504.6 | 500 | 1004.6
20 | ТЭЦ2 | ТЭЦ2-110 | Филиал "Молочный комбинат "Чебоксарский" ОАО "Компания ЮНИМИЛК" | Молочный комбинат | г. Чебоксары, р-н Калининский, пр-д Мясокомбинатский, 6 | 1000 | 650 | 350
21 | ТЭЦ2 | ТЭЦ2-110 | Филиал "Молочный комбинат "Чебоксарский" ОАО "Компания ЮНИМИЛК" | Молочный комбинат | г. Чебоксары, р-н Калининский, пр-д Мясокомбинатский, 6 | 1000 | 720 | 280
22 | ТЭЦ1 | ТЭЦ1-33 | ОАО "Центральный универмаг" | Центральный универмаг | г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. К.Маркса, 47 | 1840 | 755 | 1085
23 | ЗАПАДНАЯ | ЗАПАДНАЯ-212 | БУ ЧР "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | Городская больница скорой медицинской помощи | г. Чебоксары, р-н Московский, п-т Московский, 47 | 1261 | 370 | 891
24 | РАДУГА | РАДУГА-208 | БУ "ГКБ №1" МЗ и СР ЧР | ГКБ №1 | г. Чебоксары, р-н Калининский, п-т Тракторостроителей, 46 | 879 | 620 | 259
25 | РАДУГА | РАДУГА-112 | БУ "ГКБ №1" МЗ и СР ЧР | ГКБ №1 | г. Чебоксары, р-н Калининский, п-т Тракторостроителей, 46 | 709 | 510 | 199
26 | РАДУГА | РАДУГА-112 | БУ "ГКБ №1" МЗ и СР ЧР | ГКБ №1 | г. Чебоксары, р-н Калининский, п-т Тракторостроителей, 46 | 755 | 460 | 295
27 | ЗАПАДНАЯ | ЗАПАДНАЯ-313 | ОАО' САНАТОРИЙ 'ЧУВАШИЯ КУРОРТ'' | Грязелечебница, ТП-337 | г. Чебоксары, р-н Московский, ул. М.Павлова, 25 | 722.74 | 150 | 572.74
28 | ТЭЦ1 | ТЭЦ1-33 | ООО ' Честр-инвест' | Многоквартирный дом | г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Ярославская, 72 | 708.44 | 200 | 508.44
29 | ПАРКОВАЯ | ПАРКОВАЯ-106 | ФГУ "ФЦТОЭ Росздрава г. Чебоксары" | Федмедцентр | г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Гладкова, 33 | 870 | 377 | 493
30 | ПАРКОВАЯ | ПАРКОВАЯ-106 | ФГУ "ФЦТОЭ Росздрава г. Чебоксары" | Федмедцентр | г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Гладкова, 33 | 781 | 380 | 401