## 16.12.2020
Контрольный замер по сетям ООО "Коммунальные технологии" за 16.12.2020 г.
кВт | ПС | яч. |  | Мощность за 16 декабря 2020 г.
|  |  | МАХ | 00:00 - 01:00 | 01:00 - 02:00 | 02:00 - 03:00 | 03:00 - 04:00 | 04:00 - 05:00 | 05:00 - 06:00 | 06:00 - 07:00 | 07:00 - 08:00 | 08:00 - 09:00 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00
Чебоксары | Западная | 320 | 1413.72 | 729 | 698.04 | 672.84 | 663.84 | 675.36 | 749.16 | 899.28 | 1108.08 | 1302.12 | 1377.36 | 1413.72 | 1396.08 | 1335.96 | 1343.88 | 1363.68 | 1386 | 1385.64 | 1299.6 | 1229.76 | 1174.32 | 1108.44 | 1032.12 | 931.68 | 792.72
|  | 309 | 1456.8 | 849.12 | 833.76 | 833.76 | 833.28 | 824.64 | 864.48 | 958.56 | 1213.92 | 1326.72 | 1367.52 | 1404.48 | 1412.16 | 1456.8 | 1405.92 | 1422.72 | 1411.68 | 1360.32 | 1246.56 | 1191.84 | 1150.56 | 1109.76 | 1055.04 | 975.84 | 865.92
|  | 105 | 643.32 | 246.6 | 235.8 | 234.72 | 230.4 | 232.92 | 308.16 | 388.8 | 568.44 | 643.32 | 630.72 | 605.52 | 629.64 | 576 | 612.36 | 551.52 | 583.92 | 578.88 | 479.52 | 489.24 | 454.68 | 363.24 | 280.8 | 273.96 | 251.64
|  | 607 | 961.2 | 435.6 | 410.04 | 398.88 | 390.96 | 405 | 522.36 | 625.68 | 774 | 894.96 | 930.96 | 939.24 | 934.92 | 953.64 | 936.72 | 930.6 | 934.92 | 961.2 | 876.6 | 853.56 | 809.64 | 730.44 | 676.44 | 588.24 | 480.24
|  | 117 | 363.96 | 193.68 | 191.88 | 191.16 | 191.16 | 192.96 | 197.28 | 200.52 | 196.56 | 173.16 | 217.8 | 299.88 | 291.24 | 290.52 | 288.36 | 319.68 | 345.6 | 349.92 | 358.2 | 361.08 | 363.96 | 358.92 | 360.72 | 355.68 | 349.2
|  | 307 | 1982.88 | 1033.92 | 973.44 | 943.2 | 927.36 | 940.32 | 1214.88 | 1507.2 | 1662.72 | 1923.36 | 1926.72 | 1982.88 | 1953.6 | 1902.72 | 1877.76 | 1819.68 | 1894.56 | 1915.68 | 1770.24 | 1674.72 | 1597.44 | 1496.16 | 1410.24 | 1260 | 1104.48
|  | 519 | 838.08 | 491.52 | 472.32 | 471.36 | 489.6 | 515.04 | 542.4 | 582.24 | 643.2 | 688.8 | 714.72 | 754.56 | 772.32 | 782.88 | 779.04 | 761.76 | 766.56 | 838.08 | 823.68 | 787.68 | 750.72 | 723.36 | 703.2 | 658.08 | 541.44
|  | 208 | 786.24 | 565.56 | 569.16 | 569.16 | 569.52 | 569.88 | 570.6 | 575.64 | 568.8 | 566.28 | 643.32 | 750.24 | 745.2 | 740.52 | 739.44 | 771.48 | 786.24 | 785.52 | 766.44 | 757.08 | 771.84 | 784.44 | 785.16 | 784.8 | 783.36
|  | 212 | 402.84 | 180.36 | 171.72 | 167.76 | 163.44 | 169.2 | 210.96 | 257.4 | 306.36 | 353.16 | 358.56 | 366.84 | 402.84 | 359.28 | 350.64 | 345.96 | 362.16 | 391.68 | 354.6 | 317.52 | 302.04 | 281.16 | 258.84 | 216.36 | 191.88
|  | 533 | 650.4 | 332.16 | 316.32 | 313.44 | 319.2 | 336 | 414.24 | 504.96 | 603.84 | 650.4 | 625.44 | 578.4 | 576.96 | 592.8 | 605.76 | 543.84 | 520.32 | 474.24 | 433.92 | 396 | 373.44 | 364.8 | 344.64 | 333.6 | 315.84
|  | 216 | 662.88 | 317.76 | 296.64 | 287.04 | 288.48 | 285.12 | 304.32 | 346.08 | 426.24 | 469.44 | 522.72 | 593.28 | 598.08 | 596.16 | 586.56 | 574.56 | 607.68 | 662.88 | 648.48 | 640.8 | 577.92 | 528 | 490.08 | 401.76 | 348
|  | 603 | 1454.76 | 651.96 | 601.2 | 578.88 | 566.28 | 564.48 | 645.48 | 780.48 | 1030.68 | 1113.12 | 1205.28 | 1365.12 | 1369.44 | 1296.36 | 1245.24 | 1282.32 | 1345.32 | 1454.76 | 1366.56 | 1294.2 | 1237.68 | 1146.24 | 1058.04 | 891.36 | 736.92
|  | 315 | 1379.52 | 828.72 | 783.36 | 758.88 | 745.2 | 749.52 | 833.04 | 953.28 | 1144.8 | 1154.16 | 1217.52 | 1265.04 | 1262.16 | 1260 | 1270.08 | 1291.68 | 1317.6 | 1362.96 | 1379.52 | 1360.8 | 1362.96 | 1321.92 | 1237.68 | 1079.28 | 894.96
|  | 613 | 1068 | 565.44 | 512.64 | 492.48 | 485.76 | 490.08 | 633.12 | 790.56 | 896.16 | 996 | 1067.52 | 1066.56 | 1024.32 | 1020 | 1025.76 | 1007.52 | 1040.64 | 1068 | 1034.88 | 1038.24 | 1041.6 | 1003.2 | 901.92 | 769.44 | 628.8
|  | 119 | 360.48 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 5.28 | 27.36 | 26.88 | 26.88 | 27.36 | 26.88 | 26.4 | 14.4 | 2.88 | 3.36 | 2.88 | 3.36 | 360.48 | 257.76
|  | 222 | 900 | 789.6 | 718.08 | 630.24 | 634.08 | 634.08 | 648.96 | 714.72 | 811.2 | 858.24 | 857.76 | 817.44 | 814.08 | 803.52 | 779.52 | 794.4 | 767.52 | 822.72 | 849.12 | 824.64 | 881.28 | 888.96 | 900 | 862.08 | 796.8
|  | 404 | 2011.68 | 1201.68 | 1137.6 | 1087.92 | 1076.4 | 1071.36 | 1213.92 | 1437.84 | 1555.92 | 1566 | 1689.12 | 1779.12 | 1812.24 | 1820.16 | 1790.64 | 1797.12 | 1852.56 | 2003.04 | 2011.68 | 1986.48 | 1986.48 | 1926.72 | 1798.56 | 1561.68 | 1267.92
|  | 406 | 1884.96 | 1074.96 | 978.48 | 931.68 | 974.16 | 1018.08 | 1152 | 1335.6 | 1515.6 | 1551.6 | 1621.44 | 1635.84 | 1607.04 | 1566.72 | 1544.4 | 1581.84 | 1626.48 | 1785.6 | 1822.32 | 1884.96 | 1884.96 | 1837.44 | 1683.36 | 1460.88 | 1180.08
|  | 523 | 1193.04 | 585 | 550.44 | 530.28 | 529.56 | 531 | 585.72 | 682.56 | 806.76 | 942.12 | 1100.52 | 1129.68 | 1157.04 | 1105.2 | 1090.44 | 1108.44 | 1139.4 | 1193.04 | 1126.08 | 1062.72 | 1005.48 | 933.12 | 857.16 | 753.48 | 641.88
|  | 408 | 665.76 | 385.92 | 364.32 | 350.88 | 351.84 | 349.92 | 409.44 | 513.12 | 603.36 | 642.24 | 665.28 | 665.76 | 663.84 | 651.36 | 651.36 | 620.16 | 638.4 | 588.96 | 552 | 546.24 | 515.04 | 492 | 447.36 | 425.76 | 382.56
|  | Итого Западная | 20009.52 | 11461.92 | 10819.08 | 10447.92 | 10434.36 | 10558.32 | 12023.88 | 14057.88 | 16440 | 17818.56 | 18743.64 | 19418.88 | 19450.56 | 19137.48 | 18950.76 | 18916.32 | 19354.44 | 20009.52 | 19214.4 | 18700.44 | 18245.4 | 17401.2 | 16284.72 | 14944.44 | 12812.4
| Радуга | 102 | 229.8 | 115.8 | 100.2 | 97.2 | 97.8 | 97.8 | 111.6 | 131.4 | 156 | 145.8 | 144.6 | 155.4 | 159.6 | 160.8 | 162 | 160.8 | 176.4 | 203.4 | 211.2 | 229.8 | 229.8 | 226.2 | 208.8 | 165 | 130.8
|  | 104 | 1318.4 | 733.6 | 688 | 672.8 | 666 | 688.4 | 813.6 | 931.6 | 1006.4 | 1075.6 | 1226.8 | 1269.6 | 1282 | 1209.6 | 1249.6 | 1234 | 1255.2 | 1318.4 | 1253.6 | 1259.2 | 1223.6 | 1152.8 | 1081.2 | 932.8 | 793.2
|  | 106 | 1894.8 | 998.4 | 936.6 | 905.4 | 883.8 | 895.8 | 1088.4 | 1304.4 | 1519.2 | 1647.6 | 1710.6 | 1723.8 | 1725 | 1707 | 1670.4 | 1689.6 | 1742.4 | 1873.8 | 1888.2 | 1893.6 | 1894.8 | 1795.2 | 1625.4 | 1390.8 | 1138.8
|  | 317 | 949.8 | 471.6 | 444.6 | 430.8 | 425.4 | 453 | 556.8 | 655.2 | 763.2 | 898.2 | 949.8 | 945 | 933.6 | 897 | 906.6 | 922.8 | 921.6 | 942 | 867 | 838.2 | 779.4 | 736.2 | 687.6 | 604.2 | 499.8
|  | 108 | 1298.4 | 638.4 | 588.4 | 550.4 | 556.4 | 588.8 | 770.8 | 991.6 | 1084.8 | 1084 | 1142.4 | 1117.6 | 1068 | 1091.2 | 1043.2 | 1048.4 | 1125.6 | 1221.6 | 1281.6 | 1298.4 | 1257.2 | 1204.4 | 1101.6 | 962.8 | 741.6
|  | 323 | 2062.4 | 1080.8 | 1032.8 | 996.8 | 998.4 | 1060 | 1252.8 | 1483.2 | 1747.2 | 1868 | 1980 | 2061.6 | 2008.8 | 1994.4 | 1954.4 | 1908.8 | 1966.4 | 2062.4 | 2028 | 2002.4 | 1936.8 | 1828.8 | 1684.8 | 1485.6 | 1259.2
|  | 335 | 1642 | 604 | 577.2 | 564.4 | 559.2 | 573.6 | 858.4 | 1136.8 | 1403.2 | 1592.8 | 1642 | 1638.8 | 1559.6 | 1474.4 | 1458 | 1374.4 | 1372.8 | 1302.4 | 1224.4 | 1199.2 | 1084.4 | 1001.2 | 878.4 | 700.8 | 636
|  | 202 | 193.2 | 105.6 | 94.8 | 89.4 | 87.6 | 87.6 | 99.6 | 114 | 124.8 | 123 | 124.8 | 132 | 130.2 | 134.4 | 132 | 136.8 | 144.6 | 166.2 | 178.8 | 190.8 | 190.2 | 193.2 | 182.4 | 155.4 | 128.4
|  | 204 | 856 | 505.2 | 462.4 | 446 | 440 | 446.8 | 495.2 | 616.4 | 675.2 | 714.8 | 718.8 | 729.6 | 742.4 | 733.6 | 710.8 | 716.4 | 756.8 | 804.4 | 826.4 | 856 | 850 | 836.4 | 798 | 677.2 | 575.2
|  | 205 | 32 | 26 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.2 | 24.4 | 26.4 | 32 | 25.6 | 24.4 | 24.8 | 23.2 | 24.8 | 31.6 | 25.2 | 24.8 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 25.6
|  | 206 | 1987.2 | 1087.2 | 1003.2 | 967.8 | 955.2 | 982.2 | 1177.2 | 1453.2 | 1626 | 1608 | 1601.4 | 1620 | 1561.2 | 1555.8 | 1553.4 | 1562.4 | 1692.6 | 1911.6 | 1947 | 1987.2 | 1945.2 | 1915.8 | 1775.4 | 1529.4 | 1219.8
|  | 210 | 1269 | 629.4 | 592.8 | 574.8 | 571.2 | 605.4 | 679.8 | 849.6 | 969 | 1110 | 1169.4 | 1206.6 | 1183.2 | 1193.4 | 1191 | 1157.4 | 1206.6 | 1264.8 | 1269 | 1267.8 | 1242 | 1153.2 | 1053.6 | 858 | 723.6
|  | 214 | 1372 | 720.4 | 669.6 | 651.2 | 640.4 | 650 | 777.2 | 963.6 | 1094.8 | 1114 | 1190 | 1227.2 | 1180.8 | 1169.2 | 1113.2 | 1156.8 | 1246.8 | 1356 | 1372 | 1358 | 1336 | 1280 | 1161.6 | 1006 | 832.8
|  | 404 | 643.2 | 357.6 | 338.4 | 329.4 | 323.4 | 338.4 | 402.6 | 513.6 | 553.8 | 566.4 | 594 | 621.6 | 619.2 | 616.2 | 599.4 | 611.4 | 610.8 | 643.2 | 641.4 | 637.2 | 612.6 | 580.2 | 541.8 | 466.2 | 388.8
|  | 416 | 1793.2 | 892.8 | 824.4 | 796 | 780.4 | 823.6 | 1113.6 | 1395.6 | 1581.6 | 1637.2 | 1679.6 | 1731.2 | 1641.2 | 1604 | 1570.8 | 1545.2 | 1675.6 | 1787.2 | 1793.2 | 1762 | 1688 | 1642 | 1491.6 | 1260.4 | 1003.6
|  | Итого Радуга | 16883 | 8966.8 | 8378.2 | 8097.2 | 8010 | 8316.6 | 10222 | 12566.6 | 14337.2 | 15211 | 15898.6 | 16204.8 | 15818 | 15565.8 | 15346.4 | 15250.4 | 15919 | 16883 | 16807.8 | 16806.2 | 16296.4 | 15570.8 | 14297.8 | 12220.2 | 10097.2
| Вурманкасинская | 106 | 1572 | 808.8 | 762 | 710.4 | 700.8 | 732 | 842.4 | 1164 | 1351.2 | 1449.6 | 1486.2 | 1442.4 | 1431.6 | 1421.4 | 1383.6 | 1355.4 | 1453.8 | 1534.2 | 1558.8 | 1572 | 1542.6 | 1439.4 | 1315.8 | 1065 | 902.4
|  | 206 | 1920 | 1002.6 | 944.4 | 906.6 | 902.4 | 970.8 | 1255.8 | 1524.6 | 1693.2 | 1765.8 | 1845.6 | 1833 | 1764 | 1794 | 1759.8 | 1717.2 | 1839.6 | 1920 | 1894.2 | 1871.4 | 1812.6 | 1675.2 | 1538.4 | 1274.4 | 1048.2
|  | 304 | 2262.6 | 1684.2 | 1607.4 | 1576.8 | 1572.6 | 1587.6 | 1755 | 1927.8 | 2022.6 | 2088.6 | 2143.2 | 2114.4 | 2064 | 2078.4 | 1998.6 | 1996.2 | 2102.4 | 2258.4 | 2262.6 | 2262 | 2239.2 | 2206.8 | 2143.8 | 1947 | 1729.2
|  | 408 | 2359.2 | 1372.8 | 1020.8 | 1608.8 | 1628.8 | 1636 | 1739.2 | 1919.2 | 1999.2 | 2005.6 | 2068.8 | 2059.2 | 2104.8 | 2049.6 | 2036 | 2064.8 | 2197.6 | 2326.4 | 2359.2 | 2151.2 | 2342.4 | 2348.8 | 2217.6 | 2024 | 1835.2
|  | 402 | 1020.8 | 696 | 660.8 | 644 | 634.4 | 641.6 | 742.4 | 913.6 | 1001.6 | 958.4 | 975.2 | 968.8 | 937.6 | 923.2 | 892 | 887.2 | 945.6 | 1020.8 | 996 | 996.8 | 1012.8 | 1005.6 | 961.6 | 859.2 | 738.4
|  | 308 | 1236 | 686.4 | 652 | 634.4 | 640 | 656 | 802.4 | 1053.6 | 1144 | 1161.6 | 1224 | 1236 | 1167.2 | 1188 | 1125.6 | 1132 | 1158.4 | 1220.8 | 1226.4 | 1221.6 | 1184.8 | 1121.6 | 1031.2 | 900 | 769.6
|  | 107 | 40.8 | 24 | 24 | 23.2 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 30.4 | 34.4 | 40.8 | 38.4 | 29.6 | 32.8 | 33.6 | 36 | 28.8 | 30.4 | 31.2 | 24.8 | 29.6 | 28 | 23.2 | 23.2 | 23.2
|  | 406 | 1096 | 599.2 | 564.8 | 552.8 | 555.2 | 560 | 676 | 797.6 | 900.8 | 981.6 | 1002.4 | 963.2 | 984 | 949.6 | 906.4 | 916 | 953.6 | 1045.6 | 1065.6 | 1080 | 1096 | 1058.4 | 966.4 | 818.4 | 672
|  | 105 | 1218.4 | 600.8 | 566.4 | 555.2 | 540 | 549.6 | 646.4 | 805.6 | 886.4 | 916.8 | 991.2 | 1031.2 | 998.4 | 971.2 | 980 | 984 | 1058.4 | 1147.2 | 1190.4 | 1218.4 | 1176.8 | 1107.2 | 976.8 | 824.8 | 686.4
|  | 307 | 186.4 | 73.6 | 71.2 | 72 | 72.8 | 76 | 89.6 | 118 | 169.6 | 178.8 | 186.4 | 180 | 168.8 | 182.8 | 177.2 | 168.4 | 165.2 | 162.4 | 167.6 | 166.4 | 153.6 | 145.2 | 134.8 | 105.6 | 86.4
|  | 407 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 208 | 223.2 | 117.6 | 116 | 114.4 | 112 | 115.2 | 139.2 | 160 | 176.8 | 149.6 | 152 | 156.8 | 164 | 159.2 | 164 | 165.6 | 172 | 212.8 | 223.2 | 222.4 | 217.6 | 204 | 191.2 | 158.4 | 127.2
|  | 309 | 408.8 | 218.4 | 203.2 | 194.4 | 200 | 204.8 | 223.2 | 277.6 | 302.4 | 296 | 313.6 | 316.8 | 313.6 | 313.6 | 317.6 | 332 | 340 | 369.6 | 376 | 400 | 408.8 | 402.4 | 364 | 295.2 | 246.4
|  | Итого Вурманкасинская | 13351.6 | 7884.4 | 7193 | 7593 | 7583 | 7754 | 8934.8 | 10684.8 | 11678.2 | 11986.8 | 12429.4 | 12340.6 | 12127.6 | 12063.8 | 11774.4 | 11754.8 | 12415.4 | 13248.6 | 13351.6 | 13187 | 13216.8 | 12742.6 | 11864.8 | 10295.2 | 8865
| Стрелка | 102 | 1389.24 | 731.88 | 670.32 | 657.72 | 635.04 | 663.84 | 731.52 | 885.24 | 1008 | 1054.8 | 1113.12 | 1153.44 | 1156.32 | 1144.08 | 1111.68 | 1164.24 | 1271.52 | 1334.16 | 1378.44 | 1389.24 | 1377.36 | 1304.28 | 1211.4 | 1018.8 | 837.36
|  | 103 | 1013.76 | 476.64 | 458.4 | 446.88 | 444.96 | 449.28 | 615.36 | 760.8 | 836.64 | 876.48 | 969.12 | 1013.76 | 994.08 | 979.2 | 957.6 | 960 | 986.4 | 1013.28 | 918.72 | 890.88 | 840.48 | 753.6 | 687.84 | 637.44 | 527.04
|  | 105 | 1477.44 | 799.2 | 760.32 | 740.64 | 724.32 | 736.8 | 889.44 | 1077.12 | 1176.96 | 1171.2 | 1240.32 | 1284.48 | 1259.04 | 1235.04 | 1227.36 | 1250.4 | 1312.8 | 1440 | 1467.84 | 1477.44 | 1435.2 | 1364.16 | 1259.04 | 1080.48 | 893.28
|  | 106 | 238.08 | 50.88 | 31.2 | 34.08 | 36 | 32.64 | 39.84 | 55.2 | 218.4 | 238.08 | 235.2 | 237.6 | 236.16 | 217.92 | 224.16 | 232.8 | 237.12 | 218.88 | 209.76 | 229.44 | 216 | 204 | 192.48 | 177.6 | 180.48
|  | 108 | 140.16 | 10.56 | 10.08 | 9.6 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 12.48 | 12.96 | 7.68 | 9.6 | 7.2 | 6.72 | 6.24 | 6.24 | 6.72 | 8.16 | 10.56 | 11.04 | 10.08 | 63.84 | 140.16 | 138.24 | 43.2 | 9.6
|  | 202 | 144.48 | 138.24 | 138.24 | 135.36 | 135.84 | 137.76 | 140.16 | 144.48 | 142.56 | 143.04 | 141.12 | 142.08 | 140.16 | 140.64 | 138.24 | 139.2 | 138.24 | 135.84 | 137.28 | 141.12 | 137.76 | 132 | 132.48 | 137.28 | 137.76
|  | 203 | 1342.08 | 699.36 | 678.24 | 664.8 | 636 | 659.52 | 861.12 | 975.84 | 1167.84 | 1256.64 | 1284 | 1262.88 | 1238.4 | 1210.08 | 1215.84 | 1220.16 | 1244.64 | 1342.08 | 1320.96 | 1287.84 | 1206.72 | 1139.04 | 1080 | 933.6 | 752.64
|  | 206 | 354.24 | 135.36 | 179.64 | 201.96 | 205.2 | 201.6 | 198.36 | 225.72 | 232.56 | 250.2 | 245.52 | 254.88 | 249.48 | 212.76 | 248.04 | 222.84 | 229.32 | 354.24 | 309.24 | 290.52 | 333 | 240.48 | 145.44 | 234.36 | 211.32
|  | 426 | 1776.96 | 1165.44 | 1119.36 | 1092.96 | 1086.24 | 1097.76 | 1186.56 | 1338.72 | 1439.52 | 1474.56 | 1529.76 | 1576.8 | 1558.08 | 1564.8 | 1529.28 | 1554.24 | 1651.68 | 1776.96 | 1764.96 | 1740 | 1728.48 | 1668 | 1595.52 | 1438.08 | 1261.92
|  | 418 | 1596.24 | 863.64 | 825.48 | 822.24 | 835.2 | 828.36 | 897.12 | 1044.72 | 1212.84 | 1339.2 | 1437.84 | 1486.44 | 1470.6 | 1472.04 | 1446.84 | 1480.32 | 1554.48 | 1596.24 | 1534.32 | 1456.56 | 1382.04 | 1282.32 | 1226.16 | 1131.12 | 1038.24
|  | 209 | 1049.4 | 658.44 | 637.56 | 626.4 | 619.2 | 619.2 | 709.2 | 768.96 | 833.04 | 886.68 | 916.2 | 950.4 | 910.8 | 904.68 | 921.24 | 912.6 | 960.84 | 1049.4 | 1005.48 | 965.16 | 948.96 | 900 | 833.04 | 752.4 | 657
|  | 120 | 764.64 | 413.28 | 366.12 | 359.64 | 345.6 | 347.4 | 422.28 | 541.8 | 605.88 | 630 | 665.28 | 663.84 | 689.04 | 660.24 | 640.8 | 651.96 | 717.12 | 754.2 | 752.4 | 764.64 | 754.92 | 733.32 | 700.56 | 574.56 | 494.64
|  | 110 | 246.6 | 3.96 | 4.32 | 3.96 | 3.96 | 4.32 | 4.32 | 3.96 | 229.68 | 236.88 | 232.92 | 228.6 | 227.88 | 240.84 | 234.36 | 234.36 | 243 | 236.88 | 244.08 | 246.6 | 242.28 | 237.6 | 240.12 | 241.92 | 240.48
|  | Итого Стрелка | 11262.72 | 6146.88 | 5879.28 | 5796.24 | 5717.64 | 5788.56 | 6705.36 | 7835.04 | 9116.88 | 9565.44 | 10020 | 10262.4 | 10136.76 | 9988.56 | 9901.68 | 10029.84 | 10555.32 | 11262.72 | 11054.52 | 10889.52 | 10667.04 | 10098.96 | 9442.32 | 8400.84 | 7241.76
| Студенческая | 119 | 125.76 | 60.36 | 55.92 | 54.72 | 54.48 | 56.64 | 70.2 | 114.48 | 122.4 | 114.36 | 108.12 | 102.48 | 99.96 | 103.08 | 100.8 | 100.56 | 102.84 | 105.48 | 107.28 | 119.4 | 117.6 | 125.76 | 123.72 | 97.92 | 77.64
|  | 123 | 430.08 | 214.08 | 194.4 | 183.36 | 180.96 | 188.16 | 221.28 | 288.48 | 342.24 | 361.44 | 363.84 | 365.28 | 352.8 | 353.28 | 356.16 | 356.16 | 385.44 | 406.56 | 422.4 | 430.08 | 414.24 | 411.36 | 377.28 | 313.44 | 248.64
|  | 125 | 2625.12 | 1322.64 | 1231.2 | 1188 | 1183.68 | 1211.76 | 1484.64 | 1792.8 | 2103.12 | 2242.08 | 2270.16 | 2277.36 | 2242.8 | 2219.04 | 2219.76 | 2226.24 | 2420.64 | 2621.52 | 2625.12 | 2597.04 | 2516.4 | 2400.48 | 2201.04 | 1849.68 | 1528.56
|  | 328 | 1688.64 | 816.48 | 741.6 | 708.96 | 692.16 | 714.72 | 875.52 | 1148.16 | 1314.24 | 1450.08 | 1553.76 | 1563.84 | 1496.16 | 1490.4 | 1453.44 | 1469.76 | 1561.92 | 1653.6 | 1664.16 | 1688.64 | 1649.76 | 1541.28 | 1387.68 | 1176 | 947.04
|  | 127 | 693.36 | 677.52 | 678.96 | 681.12 | 681.12 | 681.12 | 681.84 | 684.72 | 674.64 | 669.6 | 670.32 | 668.88 | 668.88 | 668.88 | 663.12 | 663.84 | 664.56 | 675.36 | 676.8 | 680.4 | 689.76 | 693.36 | 693.36 | 693.36 | 690.48
|  | 330 | 1623.6 | 908.64 | 856.8 | 826.56 | 815.04 | 857.52 | 926.64 | 1090.8 | 1251.36 | 1385.28 | 1434.24 | 1477.44 | 1488.24 | 1461.6 | 1453.68 | 1442.16 | 1545.12 | 1623.6 | 1574.64 | 1543.68 | 1516.32 | 1481.76 | 1344.24 | 1170 | 1015.2
|  | 418 | 143.28 | 70.56 | 67.68 | 64.8 | 63.36 | 66.96 | 79.92 | 87.84 | 97.2 | 97.92 | 100.08 | 96.48 | 98.64 | 101.52 | 100.8 | 102.24 | 104.4 | 126.72 | 125.28 | 135.36 | 143.28 | 134.64 | 113.76 | 95.04 | 73.44
|  | 412 | 596.64 | 316.32 | 289.44 | 276.48 | 269.76 | 312.48 | 372.48 | 473.76 | 517.44 | 511.2 | 515.04 | 520.8 | 516.48 | 518.4 | 504.96 | 483.84 | 531.84 | 592.8 | 591.84 | 596.64 | 594.72 | 592.32 | 553.92 | 456.96 | 362.4
|  | 414 | 1458 | 796.32 | 741.6 | 713.52 | 704.88 | 742.32 | 845.28 | 1111.68 | 1257.84 | 1249.2 | 1279.44 | 1303.2 | 1272.96 | 1266.48 | 1290.24 | 1242 | 1306.8 | 1412.64 | 1442.16 | 1458 | 1448.64 | 1408.32 | 1316.16 | 1134 | 936.72
|  | 223 | 1236.96 | 638.88 | 584.16 | 554.88 | 556.8 | 603.84 | 744 | 851.04 | 957.12 | 992.64 | 1025.76 | 1028.16 | 1019.52 | 1008.96 | 978.72 | 980.16 | 1065.12 | 1149.12 | 1176.48 | 1213.44 | 1236.96 | 1172.16 | 1073.76 | 921.12 | 747.84
|  | 424 | 1350.24 | 763.68 | 708 | 679.68 | 666.72 | 677.76 | 778.56 | 892.32 | 1006.56 | 1043.04 | 1163.52 | 1229.28 | 1245.12 | 1221.6 | 1189.92 | 1180.8 | 1254.24 | 1328.16 | 1335.36 | 1350.24 | 1348.8 | 1311.36 | 1210.56 | 1034.88 | 852.48
|  | 225 | 1037.52 | 908.64 | 893.52 | 892.8 | 893.52 | 893.52 | 894.24 | 912.24 | 951.12 | 1025.28 | 1037.52 | 1033.92 | 1033.92 | 1031.04 | 950.4 | 874.8 | 667.44 | 537.84 | 540 | 544.32 | 548.64 | 548.64 | 549.36 | 547.92 | 545.04
|  | 426 | 2.28 | 2.16 | 2.28 | 2.16 | 2.28 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 2.16 | 2.16
|  | 326 | 1364.16 | 810.24 | 747.84 | 720 | 710.88 | 718.56 | 767.04 | 884.64 | 991.2 | 990.72 | 1057.92 | 1130.4 | 1170.72 | 1142.4 | 1129.44 | 1143.84 | 1202.88 | 1312.32 | 1348.8 | 1364.16 | 1344.48 | 1290.72 | 1203.36 | 1085.76 | 881.76
|  | 219 | 649.92 | 343.2 | 317.76 | 306.24 | 299.52 | 294.72 | 348 | 413.28 | 480.96 | 470.88 | 473.28 | 469.92 | 495.84 | 507.84 | 492 | 499.68 | 536.16 | 605.76 | 622.56 | 640.32 | 649.92 | 639.36 | 579.84 | 492 | 389.28
|  | Итого Студенческая | 14363.76 | 8649.72 | 8111.16 | 7853.28 | 7775.16 | 8022.24 | 9091.8 | 10748.4 | 12069.48 | 12605.64 | 13055.04 | 13269.36 | 13204.08 | 13096.44 | 12885.48 | 12768.12 | 13351.32 | 14153.52 | 14254.92 | 14363.76 | 14221.56 | 13753.68 | 12730.08 | 11070.24 | 9298.68
| ВНИИР | 14 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0
|  | Итого ВНИИР | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0
| Южная | 409 | 1535.04 | 972.96 | 943.68 | 927.36 | 927.84 | 930.72 | 1020.96 | 1100.16 | 1273.92 | 1382.88 | 1415.52 | 1477.92 | 1438.56 | 1380.96 | 1370.4 | 1393.44 | 1467.84 | 1529.76 | 1515.36 | 1535.04 | 1494.24 | 1433.28 | 1333.44 | 1180.8 | 1051.68
|  | 204н | 947.88 | 373.32 | 360.36 | 354.6 | 359.64 | 363.96 | 406.08 | 477 | 635.4 | 911.52 | 928.08 | 947.88 | 941.4 | 912.24 | 925.2 | 919.08 | 874.08 | 852.12 | 728.28 | 634.68 | 551.16 | 457.92 | 414.36 | 390.96 | 388.08
|  | 106н | 1107.72 | 556.92 | 534.24 | 528.12 | 519.84 | 519.48 | 563.4 | 771.48 | 909.72 | 1014.84 | 1060.92 | 1103.76 | 1084.68 | 1060.56 | 1027.08 | 1059.48 | 1098 | 1107.72 | 1065.6 | 1033.92 | 962.64 | 901.08 | 808.92 | 688.32 | 622.8
|  | 203н | 766.44 | 370.8 | 367.56 | 361.44 | 361.8 | 366.84 | 373.68 | 519.12 | 599.4 | 740.16 | 745.56 | 666 | 710.28 | 766.44 | 745.56 | 700.56 | 565.92 | 510.84 | 452.52 | 401.4 | 371.16 | 366.12 | 368.28 | 375.48 | 362.88
|  | 105н | 2515.32 | 861.48 | 835.92 | 830.52 | 813.96 | 849.24 | 992.16 | 1240.2 | 1568.52 | 1843.2 | 2400.12 | 2515.32 | 2487.6 | 2489.4 | 2462.76 | 2421.72 | 2302.2 | 1990.44 | 1630.44 | 1425.96 | 1307.52 | 1195.56 | 1108.08 | 1020.96 | 861.48
|  | 205н | 229.44 | 166.08 | 157.92 | 155.04 | 156 | 156 | 194.88 | 218.88 | 225.6 | 203.04 | 205.44 | 218.88 | 208.32 | 214.56 | 200.16 | 180.48 | 183.84 | 229.44 | 227.04 | 220.8 | 216.96 | 215.52 | 210.24 | 202.08 | 164.64
|  | 103н | 1096.56 | 730.44 | 664.2 | 647.28 | 633.24 | 641.52 | 732.96 | 833.76 | 919.8 | 902.16 | 924.84 | 894.24 | 912.96 | 915.12 | 869.76 | 882.36 | 946.44 | 1058.76 | 1065.24 | 1096.56 | 1089 | 1051.2 | 985.68 | 879.84 | 786.6
|  | 113н | 1455.36 | 646.08 | 620.16 | 604.8 | 610.56 | 600.48 | 712.32 | 901.92 | 1100.64 | 1276.32 | 1403.52 | 1455.36 | 1426.56 | 1402.08 | 1372.8 | 1345.44 | 1379.52 | 1352.16 | 1204.8 | 1076.64 | 990.72 | 903.36 | 828 | 739.68 | 642.72
|  | 213н | 2256.96 | 1069.92 | 1034.4 | 1018.56 | 1012.32 | 1001.76 | 1101.6 | 1311.36 | 1526.4 | 1817.76 | 2161.44 | 2256.96 | 2244.96 | 2199.36 | 2149.92 | 2177.76 | 2210.4 | 2222.88 | 2121.6 | 1974.72 | 1735.2 | 1485.12 | 1363.2 | 1251.36 | 1122.24
|  | 102н | 730.26 | 310.14 | 305.64 | 303.48 | 303.66 | 309.96 | 376.92 | 491.76 | 586.8 | 683.64 | 699.66 | 730.26 | 650.16 | 604.62 | 648.36 | 605.7 | 589.14 | 549 | 474.48 | 423 | 382.68 | 363.42 | 350.82 | 334.26 | 313.38
|  | 410 | 1870.08 | 815.04 | 749.28 | 713.76 | 700.8 | 738.72 | 918.24 | 1210.08 | 1562.4 | 1761.12 | 1790.4 | 1870.08 | 1732.8 | 1769.28 | 1742.88 | 1712.16 | 1651.68 | 1584 | 1479.84 | 1483.68 | 1424.64 | 1344.96 | 1220.16 | 1040.16 | 913.92
|  | 214н | 1017.72 | 391.32 | 372.24 | 360.72 | 365.04 | 388.44 | 543.96 | 771.84 | 908.28 | 998.64 | 845.28 | 873.36 | 876.24 | 924.48 | 878.4 | 848.52 | 869.04 | 1017.72 | 1015.92 | 923.76 | 815.76 | 763.56 | 680.04 | 568.44 | 432.72
|  | 104н | 9 | 8.64 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.28 | 8.28 | 8.64 | 8.28 | 8.64 | 8.28 | 8.64 | 8.28 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 9 | 8.64
|  | Итого Южная | 15018.3 | 7273.14 | 6954.6 | 6814.68 | 6773.7 | 6876.12 | 7945.8 | 9856.2 | 11825.52 | 13543.92 | 14589.06 | 15018.3 | 14723.16 | 14647.38 | 14401.92 | 14254.98 | 14146.74 | 14013.12 | 12989.76 | 12238.8 | 11350.32 | 10489.74 | 9679.86 | 8681.34 | 7671.78
| Светлая | 102 | 1249.2 | 722 | 692.8 | 722.8 | 698.4 | 704.8 | 780.4 | 883.6 | 969.2 | 908.8 | 939.2 | 947.6 | 920.4 | 949.6 | 918.8 | 941.6 | 1020.8 | 1110.4 | 1133.6 | 1195.2 | 1249.2 | 1203.2 | 1117.2 | 990 | 818.4
|  | 103 | 709.6 | 340 | 312.8 | 301.6 | 292 | 301.6 | 351.2 | 436 | 436.8 | 420.8 | 441.6 | 472.8 | 485.6 | 478.4 | 468 | 490.4 | 520 | 557.6 | 621.6 | 696 | 709.6 | 664 | 600.8 | 512 | 402.4
|  | 112 | 303.7 | 238.8 | 240 | 237.1 | 237.4 | 243.4 | 249.7 | 258.8 | 261.8 | 251.5 | 255 | 254.8 | 251 | 260.5 | 264.6 | 257.8 | 273.2 | 280.9 | 289.8 | 297.7 | 302.7 | 303.7 | 294.9 | 273.3 | 253.3
|  | 202 | 525.2 | 338.4 | 331.2 | 325.2 | 330.4 | 319.2 | 322 | 372.4 | 427.2 | 416.8 | 418.8 | 424.4 | 430.8 | 473.2 | 444.4 | 442 | 458.8 | 480.4 | 496 | 521.6 | 525.2 | 498.8 | 488 | 436 | 387.6
|  | 203 | 867.2 | 415.2 | 383.2 | 376.8 | 371.2 | 382.4 | 458.4 | 538.4 | 567.2 | 547.2 | 583.2 | 580.8 | 556.8 | 592 | 586.4 | 578.4 | 621.6 | 701.6 | 744 | 827.2 | 867.2 | 821.6 | 735.2 | 618.4 | 489.6
|  | 106 | 136 | 41.6 | 42.4 | 42.4 | 43.2 | 42.4 | 42.4 | 41.6 | 40.8 | 40 | 130.4 | 111.2 | 118.4 | 104 | 104 | 100 | 102.4 | 112.8 | 107.2 | 107.2 | 114.4 | 128 | 136 | 127.2 | 117.6
|  | 206 | 110.4 | 88.8 | 68 | 60 | 53.6 | 51.2 | 51.2 | 59.2 | 88.8 | 110.4 | 104 | 12 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  | 110 | 406.8 | 356 | 345.6 | 336.8 | 339.6 | 340.8 | 356.8 | 404.4 | 399.6 | 399.6 | 404.8 | 389.6 | 367.2 | 370.8 | 381.2 | 384.8 | 392.4 | 394 | 398 | 401.2 | 406.8 | 400.4 | 384.4 | 353.6 | 320.8
|  | 210 | 439.92 | 226.54 | 216.2 | 211.5 | 196.46 | 200.22 | 228.42 | 282 | 341.22 | 360.02 | 348.74 | 336.52 | 334.64 | 303.62 | 301.74 | 289.52 | 292.34 | 315.84 | 334.64 | 423 | 439.92 | 409.84 | 361.9 | 328.06 | 290.46
|  | 114 | 1145.6 | 565.2 | 530 | 508 | 502.4 | 508 | 628.4 | 750.8 | 894.8 | 950.8 | 1013.2 | 1036.4 | 1004.4 | 1001.6 | 983.6 | 963.2 | 1047.2 | 1112.4 | 1139.2 | 1145.6 | 1117.6 | 1078.8 | 967.6 | 793.2 | 650
|  | 220 | 657.6 | 326.4 | 302.4 | 289.6 | 291.2 | 305.6 | 404.8 | 532.8 | 572.8 | 572.8 | 584 | 571.2 | 571.2 | 569.6 | 544 | 521.6 | 561.6 | 622.4 | 641.6 | 656 | 657.6 | 598.4 | 537.6 | 457.6 | 377.6
|  | Итого Светлая | 6401.42 | 3658.94 | 3464.6 | 3411.8 | 3355.86 | 3399.62 | 3873.72 | 4560 | 5000.22 | 4978.72 | 5222.94 | 5137.32 | 5050.84 | 5114.52 | 5007.94 | 4979.72 | 5300.74 | 5699.54 | 5916.84 | 6281.9 | 6401.42 | 6117.94 | 5634.8 | 4900.56 | 4118.96
| Сосновка | 1 | 295.92 | 258.36 | 253.2 | 234.48 | 249.72 | 239.4 | 212.16 | 243.96 | 223.92 | 295.92 | 272.4 | 270.84 | 278.4 | 263.88 | 245.16 | 236.28 | 267.36 | 235.8 | 261.6 | 247.68 | 238.2 | 255.24 | 236.64 | 237.12 | 243.12
|  | 3 | 424.26 | 367.56 | 368.82 | 367.38 | 366.3 | 376.02 | 390.42 | 407.88 | 424.26 | 374.58 | 362.88 | 374.58 | 369.72 | 358.2 | 366.12 | 380.7 | 374.76 | 398.16 | 412.92 | 390.24 | 396.54 | 395.1 | 385.56 | 376.38 | 351.54
|  | 7 | 510.3 | 445.5 | 450 | 464.76 | 446.94 | 463.68 | 470.88 | 501.84 | 489.06 | 445.14 | 444.96 | 453.06 | 453.24 | 435.78 | 425.88 | 437.58 | 451.26 | 486.54 | 507.24 | 510.3 | 504.18 | 491.58 | 496.8 | 465.66 | 457.2
|  | 11 | 442.8 | 344.52 | 335.76 | 335.4 | 334.92 | 334.92 | 340.32 | 390.96 | 418.2 | 435.12 | 442.8 | 419.16 | 393 | 384.24 | 386.4 | 380.76 | 381.48 | 388.68 | 392.04 | 383.28 | 380.88 | 364.92 | 343.56 | 336.36 | 336.24
|  | 15 | 721.92 | 637.68 | 631.2 | 609.12 | 611.52 | 633.84 | 678.24 | 685.68 | 681.84 | 721.92 | 682.56 | 680.4 | 661.44 | 671.52 | 663.12 | 672.96 | 331.44 | 701.04 | 679.2 | 652.08 | 652.8 | 655.68 | 648.24 | 600.72 | 594.96
|  | 19 | 309.78 | 292.5 | 279.36 | 279.72 | 277.92 | 278.46 | 293.76 | 302.22 | 302.4 | 292.14 | 274.86 | 267.84 | 271.26 | 278.64 | 271.26 | 273.06 | 292.14 | 309.78 | 297.36 | 299.7 | 303.3 | 290.7 | 291.78 | 283.68 | 281.52
|  | 17 | 171.54 | 147.96 | 143.64 | 140.4 | 142.74 | 137.88 | 141.48 | 157.14 | 164.52 | 166.86 | 154.8 | 156.6 | 148.14 | 147.24 | 143.82 | 146.52 | 152.28 | 159.84 | 171.54 | 163.8 | 167.76 | 167.58 | 163.08 | 156.6 | 144.18
|  | 13 | 66.96 | 51.12 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 50.64 | 51.12 | 52.56 | 54.72 | 55.68 | 56.64 | 56.4 | 56.16 | 54.48 | 60.24 | 60.96 | 65.28 | 66.96 | 66 | 59.52 | 60.24 | 58.56 | 57.6 | 53.76 | 51.36
|  | Итого Сосновка | 2787.9 | 2545.2 | 2511.9 | 2481.18 | 2479.98 | 2514.84 | 2578.38 | 2742.24 | 2758.92 | 2787.36 | 2691.9 | 2678.88 | 2631.36 | 2593.98 | 2562 | 2588.82 | 2316 | 2746.8 | 2787.9 | 2706.6 | 2703.9 | 2679.36 | 2623.26 | 2510.28 | 2460.12
| Лапсарская | 31 | 342.8 | 190 | 182.4 | 180.4 | 181.2 | 180.8 | 212.4 | 269.6 | 305.6 | 316.8 | 310.8 | 292 | 298.4 | 285.2 | 287.6 | 297.2 | 315.6 | 342.8 | 329.6 | 326 | 336 | 328 | 300.8 | 258.8 | 210.4
|  | 8 | 444 | 260 | 242.8 | 238.4 | 236.4 | 246.4 | 291.6 | 342 | 380.4 | 397.6 | 397.2 | 401.6 | 388 | 382 | 382.8 | 387.6 | 395.6 | 432 | 444 | 437.2 | 431.6 | 421.2 | 378.8 | 330.8 | 290.8
|  | Итого Лапсарская | 774.8 | 450 | 425.2 | 418.8 | 417.6 | 427.2 | 504 | 611.6 | 686 | 714.4 | 708 | 693.6 | 686.4 | 667.2 | 670.4 | 684.8 | 711.2 | 774.8 | 773.6 | 763.2 | 767.6 | 749.2 | 679.6 | 589.6 | 501.2
| Заовражная | 12 | 135.24 | 115.2 | 112.92 | 108.84 | 108.12 | 107.16 | 113.04 | 117.72 | 118.8 | 126.48 | 125.28 | 131.28 | 130.92 | 129.12 | 129.72 | 129.84 | 132.24 | 135.24 | 125.28 | 124.32 | 128.76 | 128.04 | 123 | 114.36 | 112.2
|  | 9 | 34.56 | 28.98 | 29.16 | 28.98 | 29.34 | 29.16 | 28.98 | 29.7 | 28.8 | 28.8 | 30.96 | 33.84 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 33.3 | 32.22 | 30.24 | 26.46 | 26.1 | 26.64 | 26.46 | 26.1 | 26.28 | 27.72
|  | 18 | 55.8 | 52.56 | 52.44 | 52.32 | 50.76 | 53.16 | 54.12 | 53.88 | 54.12 | 55.8 | 40.8 | 40.92 | 42 | 42.24 | 40.92 | 39.72 | 38.16 | 37.92 | 43.92 | 50.88 | 52.8 | 52.32 | 51.6 | 51.72 | 51.6
|  | Итого Заовражная | 196.14 | 115.2 | 112.92 | 108.84 | 108.12 | 107.16 | 196.14 | 117.72 | 118.8 | 126.48 | 125.28 | 131.28 | 130.92 | 129.12 | 129.72 | 129.84 | 132.24 | 135.24 | 125.28 | 124.32 | 128.76 | 128.04 | 123 | 114.36 | 112.2
| Чандровская | ТП-223 | 15.96 | 13.56 | 13.44 | 13.68 | 13.68 | 14.16 | 14.28 | 13.8 | 13.08 | 12.72 | 12.9 | 15.84 | 15.96 | 13.02 | 12.42 | 13.02 | 13.08 | 13.62 | 13.38 | 13.08 | 12.42 | 13.38 | 13.68 | 14.58 | 14.46
|  | Итого Чандровская | 15.96 | 13.56 | 13.44 | 13.68 | 13.68 | 14.16 | 14.28 | 13.8 | 13.08 | 12.72 | 12.9 | 15.84 | 15.96 | 13.02 | 12.42 | 13.02 | 13.08 | 13.62 | 13.38 | 13.08 | 12.42 | 13.38 | 13.68 | 14.58 | 14.46
| Кировская | 111 | 598.4 | 371.2 | 352.8 | 341.6 | 356.8 | 358.4 | 414.4 | 467.2 | 482.4 | 472 | 499.2 | 497.6 | 478.4 | 472 | 484 | 488.8 | 513.6 | 571.2 | 577.6 | 598.4 | 585.6 | 568 | 539.2 | 475.2 | 408
|  | 611 | 3052.8 | 1795.2 | 1682.88 | 1645.92 | 1643.52 | 1643.04 | 1987.68 | 2346.24 | 2647.68 | 2861.76 | 2961.6 | 2979.84 | 2842.56 | 2803.68 | 2769.12 | 2805.6 | 2892 | 3016.32 | 3052.8 | 3034.56 | 2995.68 | 2868.96 | 2678.4 | 2322.24 | 1983.84
|  | 607 | 217.8 | 47.52 | 48 | 48.84 | 48.48 | 49.2 | 48.96 | 48.48 | 47.52 | 46.32 | 45.6 | 45.24 | 45.36 | 45 | 43.68 | 45 | 45.84 | 45.6 | 41.04 | 44.52 | 217.8 | 213.6 | 214.44 | 213.96 | 214.2
|  | 608 | 180.12 | 8.4 | 5.52 | 170.16 | 50.28 | 5.88 | 5.64 | 33.12 | 178.08 | 175.56 | 173.88 | 173.64 | 171.36 | 134.28 | 6.12 | 149.52 | 180.12 | 179.28 | 111.36 | 5.88 | 6.36 | 6 | 6.48 | 6 | 5.52
|  | 124 | 738.6 | 466.8 | 433.2 | 423.6 | 413.4 | 447.6 | 511.8 | 567 | 618.6 | 616.8 | 630 | 610.8 | 598.8 | 599.4 | 595.2 | 610.2 | 647.4 | 685.2 | 699.6 | 721.2 | 738.6 | 730.2 | 696.6 | 592.8 | 499.2
|  | 109 | 991.2 | 570 | 522.6 | 505.2 | 516 | 540 | 631.8 | 739.8 | 785.4 | 736.8 | 765 | 769.2 | 748.2 | 736.2 | 729 | 740.4 | 804 | 890.4 | 923.4 | 966.6 | 991.2 | 964.2 | 904.8 | 777 | 647.4
|  | 110 | 730.4 | 404 | 374.4 | 358.4 | 360.8 | 384 | 402.4 | 464 | 539.2 | 569.6 | 580 | 590.4 | 573.6 | 576.8 | 556 | 571.2 | 609.6 | 659.2 | 700 | 724 | 730.4 | 727.2 | 665.6 | 562.4 | 473.6
|  | 614 | 265.44 | 151.2 | 139.2 | 142.08 | 150.72 | 149.28 | 182.88 | 240 | 245.28 | 265.44 | 264 | 245.76 | 233.76 | 228.48 | 222.72 | 195.84 | 201.6 | 228.48 | 218.88 | 215.04 | 209.76 | 203.52 | 187.68 | 182.4 | 158.88
|  | 105 | 440.4 | 279.6 | 260.4 | 249.6 | 246.6 | 249 | 271.8 | 310.8 | 322.2 | 328.8 | 343.2 | 360.6 | 364.2 | 368.4 | 370.2 | 361.8 | 381.6 | 408 | 423 | 438.6 | 440.4 | 420.6 | 406.8 | 357 | 297.6
|  | 106 | 660.6 | 376.2 | 351 | 338.4 | 335.4 | 343.8 | 367.2 | 418.2 | 450.6 | 463.8 | 499.2 | 512.4 | 516.6 | 510.6 | 505.2 | 510 | 541.2 | 582.6 | 601.2 | 648 | 660.6 | 641.4 | 593.4 | 522.6 | 437.4
|  | 610 | 696.96 | 433.44 | 410.76 | 398.88 | 394.92 | 394.92 | 428.04 | 513.72 | 564.84 | 577.44 | 578.16 | 574.2 | 558.72 | 572.76 | 561.6 | 565.92 | 619.56 | 641.16 | 646.92 | 696.96 | 690.12 | 693 | 652.68 | 549 | 457.2
|  | 605 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36
|  | Итого Кировская | 8266.88 | 4903.56 | 4580.76 | 4622.68 | 4517.28 | 4565.12 | 5252.6 | 6148.56 | 6882.16 | 7114.32 | 7339.84 | 7359.68 | 7131.92 | 7047.6 | 6842.84 | 7044.28 | 7436.88 | 7907.44 | 7995.8 | 8093.76 | 8266.88 | 8036.68 | 7546.08 | 6560.6 | 5583.2
| Парковая | 106 | 968.16 | 568.8 | 567.36 | 553.44 | 561.6 | 551.52 | 597.6 | 782.4 | 904.32 | 936.48 | 968.16 | 964.8 | 921.12 | 900.96 | 899.52 | 910.56 | 894.72 | 873.12 | 860.64 | 831.84 | 769.92 | 742.56 | 698.4 | 648.96 | 616.8
|  | 206 | 2453.76 | 996.96 | 948.48 | 894.24 | 907.2 | 918.24 | 1044 | 1337.28 | 1766.4 | 2229.12 | 2425.44 | 2437.92 | 2403.36 | 2453.76 | 2418.72 | 2309.76 | 2249.28 | 2156.64 | 1755.36 | 1520.64 | 1380 | 1286.4 | 1163.52 | 1092.96 | 996
|  | 208 | 57.12 | 56.64 | 56.64 | 57.12 | 57.12 | 57.12 | 56.16 | 52.32 | 51.36 | 50.88 | 50.88 | 50.4 | 50.88 | 50.4 | 50.4 | 50.88 | 51.36 | 53.28 | 54.24 | 54.72 | 55.2 | 55.2 | 55.68 | 55.68 | 55.68
|  | 110 | 593.76 | 526.56 | 511.2 | 506.4 | 506.88 | 508.32 | 569.76 | 590.4 | 582.72 | 579.84 | 583.68 | 583.2 | 583.2 | 584.64 | 576.48 | 576.48 | 573.6 | 564 | 571.2 | 593.76 | 586.56 | 577.92 | 577.44 | 573.12 | 566.88
|  | 210 | 741.6 | 365.76 | 358.08 | 341.76 | 345.12 | 335.52 | 365.28 | 527.52 | 612 | 721.92 | 726.24 | 741.6 | 715.68 | 665.28 | 687.84 | 646.08 | 653.28 | 623.04 | 618.72 | 518.88 | 496.32 | 450.24 | 424.32 | 398.4 | 374.4
|  | 105 | 956.88 | 531.12 | 490.08 | 480 | 473.04 | 465.12 | 524.4 | 645.12 | 759.12 | 777.36 | 813.84 | 810.48 | 829.92 | 821.76 | 807.6 | 813.6 | 870.48 | 906.72 | 944.4 | 939.6 | 956.88 | 952.56 | 880.08 | 717.36 | 591.84
|  | Итого Парковая | 5588.4 | 3045.84 | 2931.84 | 2832.96 | 2850.96 | 2835.84 | 3157.2 | 3935.04 | 4675.92 | 5295.6 | 5568.24 | 5588.4 | 5504.16 | 5476.8 | 5440.56 | 5307.36 | 5292.72 | 5176.8 | 4804.56 | 4459.44 | 4244.88 | 4064.88 | 3799.44 | 3486.48 | 3201.6
| Итого Чебоксары |  | 112025.08 | 65115.52 | 61375.98 | 60492.62 | 60037.7 | 61179.78 | 70500.32 | 83878.24 | 95602.38 | 101761.32 | 106405.2 | 108119.34 | 106612.08 | 105541.7 | 103926.88 | 103722.66 | 106945.08 | 112025.08 | 110090.36 | 108628.38 | 106523.74 | 101846.46 | 94719.8 | 83789.08 | 71978.56
Цивильск | Цивильская | 17 | 857.4 | 565.5 | 533.7 | 510.6 | 508.5 | 530.1 | 558.6 | 644.4 | 681.6 | 717.6 | 749.1 | 750.3 | 748.2 | 736.5 | 745.2 | 747.3 | 796.8 | 857.4 | 854.1 | 854.1 | 839.1 | 794.7 | 762 | 688.8 | 631.8
|  | 26 | 1025.1 | 543 | 517.8 | 505.2 | 508.8 | 522 | 585.9 | 730.8 | 811.8 | 952.2 | 1025.1 | 1018.5 | 971.4 | 935.1 | 903.9 | 895.8 | 910.2 | 950.4 | 859.8 | 803.7 | 747.6 | 716.4 | 685.2 | 607.8 | 561.3
|  | 36 | 31.6 | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 25.8 | 27.6 | 30 | 31.6 | 28.2 | 27.2 | 26.6 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26 | 27 | 27.2 | 26.6 | 27.8 | 27.8 | 27 | 26.2 | 26.2 | 23.6
|  | 38 | 1658.8 | 1047.6 | 1001.6 | 968.8 | 1025.2 | 1037.2 | 1073.6 | 1251.6 | 1450 | 1620.8 | 1590 | 1620.4 | 1538 | 1546.4 | 1547.2 | 1578.4 | 1584.4 | 1658.8 | 1622.8 | 1622 | 1536 | 1481.2 | 1403.6 | 1264.8 | 1098
|  | 25 | 28.4 | 28 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.8 | 27.6 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.8
|  | Итого Цивильская | 3520.4 | 2209.7 | 2106.9 | 2038.2 | 2096.1 | 2143.5 | 2273.5 | 2684.4 | 3001.8 | 3345.2 | 3417.8 | 3442.2 | 3310.2 | 3271 | 3249.1 | 3273.9 | 3344.8 | 3520.4 | 3389.9 | 3334.6 | 3177.5 | 3046.7 | 2904.4 | 2615.2 | 2342.5
| Итого Цивильск |  | 3520.4 | 2209.7 | 2106.9 | 2038.2 | 2096.1 | 2143.5 | 2273.5 | 2684.4 | 3001.8 | 3345.2 | 3417.8 | 3442.2 | 3310.2 | 3271 | 3249.1 | 3273.9 | 3344.8 | 3520.4 | 3389.9 | 3334.6 | 3177.5 | 3046.7 | 2904.4 | 2615.2 | 2342.5
Марпосад | Кабельная | 3 | 760.8 | 385.8 | 374.4 | 369.6 | 369.6 | 388.2 | 433.8 | 542.4 | 695.4 | 748.2 | 760.8 | 753.6 | 721.8 | 740.4 | 729 | 739.2 | 725.4 | 754.2 | 663.6 | 632.4 | 616.2 | 595.8 | 546.6 | 496.2 | 434.4
|  | 25 | 468.6 | 261.8 | 254.8 | 253 | 250 | 254.4 | 309.6 | 348.8 | 395 | 444.8 | 468.6 | 464.4 | 446.8 | 413 | 408.8 | 389.8 | 391.4 | 417.2 | 396.2 | 406 | 391.2 | 381.4 | 354.4 | 315.8 | 277.6
|  | 4 | 1420.2 | 850.8 | 840.6 | 826.2 | 814.2 | 841.8 | 909.6 | 1075.2 | 1249.8 | 1388.4 | 1332 | 1309.8 | 1281 | 1250.4 | 1239.6 | 1218 | 1242.6 | 1420.2 | 1325.4 | 1306.2 | 1297.2 | 1277.4 | 1196.4 | 1090.8 | 934.2
|  | ТП-57М | 0
|  | ТП-46 | 7.04 | 6.16 | 6.08 | 6 | 6.08 | 6.4 | 5.12 | 4.56 | 4.16 | 5.28 | 7.04 | 6.08 | 4.88 | 4.96 | 4.88 | 3.28 | 2.4 | 2.4 | 2.64 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.72 | 3.76 | 2.96
|  | оп.32,ТП28-1 | 21.76 | 8.2 | 8 | 6.92 | 6.48 | 16.76 | 19.08 | 21.2 | 21.6 | 20.68 | 20.84 | 21.76 | 21.6 | 21.6 | 20.88 | 20.68 | 18.84 | 10.44 | 10.2 | 12.04 | 11.12 | 10.32 | 9.96 | 9.32 | 13.36
|  | оп.32,ТП28-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | оп.40,ТП-21 | 97.4 | 69.6 | 66.8 | 66.8 | 65.6 | 67 | 68.8 | 77.8 | 83.6 | 81.2 | 80.2 | 80.2 | 81.4 | 81.4 | 78.8 | 80 | 83.6 | 90.2 | 95.4 | 97.4 | 94 | 90.6 | 90 | 82.6 | 73.4
|  | ТП-37 | 36.33 | 25.08 | 23.34 | 21.96 | 22.02 | 23.79 | 25.86 | 32.91 | 31.41 | 26.7 | 26.07 | 25.05 | 22.83 | 22.47 | 22.59 | 25.8 | 25.17 | 32.22 | 29.22 | 33.87 | 31.14 | 36.33 | 28.86 | 27.69 | 20.4
|  | ТП-30 | 67.71 | 47.46 | 46.29 | 46.05 | 45.78 | 47.01 | 48.54 | 60.69 | 67.29 | 57.39 | 52.02 | 51.36 | 47.85 | 48.48 | 47.94 | 50.64 | 49.56 | 64.44 | 67.59 | 66.66 | 67.71 | 66.78 | 64.86 | 60.93 | 51
|  | оп.45, ТП-58 | 0
|  | Итого Кабельная | 2791.3 | 1654.9 | 1620.31 | 1596.53 | 1579.76 | 1645.36 | 1820.4 | 2163.56 | 2548.26 | 2772.65 | 2747.57 | 2712.25 | 2628.16 | 2582.71 | 2552.49 | 2527.4 | 2538.97 | 2791.3 | 2590.25 | 2558.17 | 2512.97 | 2463.03 | 2295.8 | 2087.1 | 1807.32
| Итого Марпосад |  | 2791.3 | 1654.9 | 1620.31 | 1596.53 | 1579.76 | 1645.36 | 1820.4 | 2163.56 | 2548.26 | 2772.65 | 2747.57 | 2712.25 | 2628.16 | 2582.71 | 2552.49 | 2527.4 | 2538.97 | 2791.3 | 2590.25 | 2558.17 | 2512.97 | 2463.03 | 2295.8 | 2087.1 | 1807.32
Итого по ГБП ПАО Россети Волга |  |  | 118336.78 | 68980.12 | 65103.19 | 64127.35 | 63713.56 | 64968.64 | 74594.22 | 88726.2 | 101152.44 | 107879.17 | 112570.57 | 114273.79 | 112550.44 | 111395.41 | 109728.47 | 109523.96 | 112828.85 | 118336.78 | 116070.51 | 114521.15 | 112214.21 | 107356.19 | 99920 | 88491.38 | 76128.38
ПАО "Т-плюс" ООО "РРСК" | ТЭЦ-1 | 24 | 586.08 | 320.16 | 312.96 | 308.64 | 304.8 | 310.08 | 330.72 | 388.32 | 424.8 | 466.56 | 518.88 | 563.04 | 555.84 | 555.84 | 561.6 | 560.16 | 555.84 | 586.08 | 572.64 | 583.2 | 519.36 | 485.28 | 421.92 | 395.52 | 350.4
|  | 32 | 903.12 | 514.32 | 495.84 | 488.4 | 491.76 | 524.88 | 597.12 | 682.32 | 697.44 | 768.48 | 825.6 | 816.24 | 834.72 | 825.84 | 822.24 | 840.48 | 903.12 | 900.48 | 857.28 | 821.76 | 767.04 | 711.84 | 654.48 | 583.2 | 514.8
|  | 35 | 1408.32 | 660 | 621.36 | 610.8 | 576 | 564.72 | 686.64 | 893.76 | 1103.76 | 1230.24 | 1338.48 | 1406.88 | 1332.24 | 1408.32 | 1392.96 | 1361.52 | 1387.68 | 1392.96 | 1357.2 | 1299.36 | 1249.44 | 1157.04 | 1060.8 | 927.12 | 764.16
|  | 37 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
|  | 16(2с) | 1298.88 | 677.52 | 587.52 | 555.12 | 543.6 | 545.04 | 614.16 | 740.88 | 840.24 | 959.04 | 1044.72 | 1232.64 | 1254.96 | 1259.28 | 1226.16 | 1218.96 | 1269.36 | 1298.88 | 1281.6 | 1213.2 | 1129.68 | 1027.44 | 965.52 | 889.92 | 756
|  | 9(1c) | 1020.96 | 414.72 | 401.04 | 389.52 | 389.52 | 389.52 | 454.32 | 528.48 | 644.4 | 822.24 | 995.04 | 1020.96 | 1003.68 | 961.2 | 913.68 | 912.96 | 924.48 | 961.92 | 907.92 | 842.4 | 786.24 | 632.88 | 581.04 | 531.36 | 473.04
|  | 6 (1с) | 903.12 | 93.6 | 90.72 | 88.2 | 91.8 | 92.52 | 102.24 | 115.2 | 123.84 | 117.36 | 119.52 | 113.76 | 113.04 | 110.52 | 109.8 | 108 | 118.44 | 126.36 | 130.68 | 126.72 | 132.48 | 126.72 | 119.16 | 113.76 | 100.8
|  | 13(2с) | 873.6 | 369.6 | 347.04 | 338.88 | 336.48 | 391.2 | 531.36 | 644.16 | 718.56 | 792.48 | 826.08 | 855.84 | 833.76 | 819.84 | 825.12 | 808.32 | 848.16 | 873.6 | 840.48 | 806.88 | 743.52 | 692.16 | 639.84 | 513.6 | 417.6
|  | 5 (1с) | 601.92 | 279.36 | 249.12 | 242.4 | 240.48 | 251.04 | 351.36 | 467.52 | 499.2 | 507.36 | 542.88 | 550.08 | 563.52 | 541.92 | 537.12 | 568.8 | 601.92 | 601.44 | 593.76 | 595.2 | 565.44 | 523.68 | 455.04 | 373.44 | 300
|  | 10(1с) | 111.36 | 53.28 | 53.28 | 49.92 | 53.76 | 53.28 | 80.16 | 97.44 | 98.4 | 98.88 | 108.96 | 109.92 | 83.52 | 74.88 | 111.36 | 104.64 | 105.12 | 101.28 | 102.24 | 102.24 | 108.48 | 110.4 | 66.72 | 62.4 | 64.32
|  | 17(2с) | 380.16 | 261.6 | 244.32 | 241.44 | 238.56 | 233.76 | 229.92 | 221.76 | 262.56 | 290.4 | 341.76 | 380.16 | 312 | 234.24 | 290.4 | 321.12 | 314.4 | 314.4 | 311.52 | 316.8 | 323.52 | 325.44 | 314.4 | 308.64 | 273.6
|  | Итого ТЭЦ-1 | 7157.76 | 3644.52 | 3403.2 | 3313.32 | 3266.76 | 3356.04 | 3978.36 | 4779.84 | 5413.2 | 6053.04 | 6661.92 | 7049.52 | 6887.64 | 6791.88 | 6790.44 | 6804.96 | 7028.52 | 7157.76 | 6955.32 | 6707.76 | 6325.2 | 5792.88 | 5278.92 | 4699.32 | 4014.72
| ТЭЦ-2 | 110 | 1276.2 | 736.92 | 713.88 | 696.24 | 741.24 | 707.4 | 751.68 | 856.44 | 1048.32 | 1130.04 | 1213.56 | 1273.68 | 1236.6 | 1276.2 | 1274.04 | 1265.4 | 1265.04 | 1176.12 | 1107.72 | 1088.64 | 1024.92 | 950.76 | 876.6 | 797.76 | 751.68
|  | 203 | 1112.64 | 683.28 | 683.28 | 670.8 | 643.68 | 647.52 | 671.52 | 757.44 | 870.96 | 1041.84 | 1103.28 | 1112.64 | 1086.48 | 1030.56 | 1054.08 | 1032.48 | 1032.48 | 996.72 | 883.2 | 843.84 | 819.84 | 807.12 | 735.84 | 654.96 | 638.64
|  | 209 | 574.2 | 315.36 | 306.36 | 298.44 | 302.76 | 302.76 | 297.72 | 330.84 | 465.84 | 541.44 | 573.12 | 574.2 | 569.52 | 558.72 | 565.2 | 529.2 | 552.96 | 503.28 | 433.08 | 386.28 | 390.6 | 339.12 | 297.72 | 266.4 | 258.84
|  | 323 | 1206.72 | 835.2 | 825.12 | 823.32 | 826.2 | 843.48 | 880.92 | 919.8 | 978.48 | 1057.68 | 1145.52 | 1163.16 | 1145.88 | 1143 | 1121.4 | 1116.36 | 1163.16 | 1206.72 | 1088.28 | 1055.52 | 1025.64 | 1006.92 | 963 | 879.48 | 831.6
|  | Итого ТЭЦ-2 | 4123.68 | 2570.76 | 2528.64 | 2488.8 | 2513.88 | 2501.16 | 2601.84 | 2864.52 | 3363.6 | 3771 | 4035.48 | 4123.68 | 4038.48 | 4008.48 | 4014.72 | 3943.44 | 4013.64 | 3882.84 | 3512.28 | 3374.28 | 3261 | 3103.92 | 2873.16 | 2598.6 | 2480.76
| Итого ТЭЦ-1,2 |  | 11173.2 | 6215.28 | 5931.84 | 5802.12 | 5780.64 | 5857.2 | 6580.2 | 7644.36 | 8776.8 | 9824.04 | 10697.4 | 11173.2 | 10926.12 | 10800.36 | 10805.16 | 10748.4 | 11042.16 | 11040.6 | 10467.6 | 10082.04 | 9586.2 | 8896.8 | 8152.08 | 7297.92 | 6495.48
ПО Чапаева | ПС Чапаевская | 6 | 600.48 | 420.48 | 404.64 | 396.48 | 390.24 | 398.88 | 448.32 | 510.72 | 546.24 | 571.68 | 575.04 | 587.04 | 563.52 | 565.92 | 540.96 | 540.96 | 556.32 | 583.68 | 595.2 | 600.48 | 596.16 | 581.76 | 541.92 | 489.12 | 438.24
|  | 30 | 1189.44 | 642.72 | 585.6 | 570.72 | 551.52 | 581.28 | 707.04 | 827.04 | 885.6 | 951.84 | 985.44 | 1007.04 | 985.92 | 970.56 | 990.24 | 1006.56 | 1091.04 | 1189.44 | 1172.64 | 1180.32 | 1161.6 | 1162.08 | 1090.56 | 930.24 | 715.2
|  | 16 | 1470.24 | 744.48 | 699.84 | 678.24 | 673.92 | 709.2 | 870.48 | 1035.36 | 1140.48 | 1240.56 | 1326.24 | 1347.12 | 1314 | 1302.48 | 1255.68 | 1294.56 | 1342.08 | 1423.44 | 1463.76 | 1470.24 | 1425.6 | 1367.28 | 1244.16 | 1041.84 | 858.96
|  | 21 | 1367.52 | 778.56 | 735.36 | 708.48 | 716.16 | 744 | 791.04 | 895.2 | 978.24 | 1034.88 | 1088.64 | 1106.4 | 1089.6 | 1074.24 | 1053.12 | 1084.8 | 1201.44 | 1293.6 | 1340.16 | 1367.52 | 1356.96 | 1298.4 | 1212.96 | 1046.4 | 868.32
|  | 23 | 2015.64 | 1252.08 | 1206.36 | 1196.28 | 1193.04 | 1202.04 | 1260.72 | 1447.2 | 1654.2 | 1819.44 | 1976.76 | 2015.64 | 1971.72 | 1914.12 | 1940.04 | 1946.16 | 1946.16 | 1985.04 | 1891.08 | 1824.12 | 1753.2 | 1667.52 | 1578.24 | 1470.6 | 1362.6
|  | 3 | 595.68 | 384.96 | 364.32 | 354.24 | 356.16 | 362.88 | 435.84 | 527.04 | 539.52 | 545.76 | 565.44 | 576 | 551.52 | 547.68 | 524.16 | 532.8 | 562.56 | 574.56 | 595.68 | 574.08 | 558.72 | 529.44 | 488.16 | 424.32 | 376.8
|  | 7 | 433.92 | 21.36 | 14.88 | 15.12 | 30.96 | 52.8 | 225.12 | 316.08 | 427.44 | 388.32 | 308.64 | 305.52 | 309.12 | 348.24 | 335.04 | 353.04 | 339.6 | 433.92 | 393.6 | 332.16 | 252.96 | 238.56 | 200.88 | 88.08 | 71.76
|  | 24 | 941.76 | 546.48 | 523.44 | 504.72 | 501.12 | 510.48 | 642.24 | 757.44 | 821.52 | 839.52 | 848.88 | 882.72 | 867.6 | 799.92 | 779.76 | 820.08 | 840.24 | 877.68 | 920.16 | 941.76 | 926.64 | 869.04 | 781.92 | 674.64 | 578.88
|  | 29 | 462 | 286.8 | 272.4 | 265.2 | 259.2 | 264 | 350.4 | 380.4 | 403.2 | 423.6 | 428.4 | 406.8 | 400.8 | 397.2 | 403.2 | 418.8 | 434.4 | 444 | 454.8 | 460.8 | 462 | 451.2 | 423.6 | 364.8 | 318
|  | 50 | 585.6 | 238.8 | 226.8 | 218.4 | 213.6 | 225.6 | 289.2 | 436.8 | 541.2 | 585.6 | 582 | 568.8 | 543.6 | 546 | 534 | 548.4 | 562.8 | 535.2 | 380.4 | 376.8 | 370.8 | 358.8 | 337.2 | 297.6 | 259.2
|  | Итого Чапаевская | 9340.56 | 5316.72 | 5033.64 | 4907.88 | 4885.92 | 5051.16 | 6020.4 | 7133.28 | 7937.64 | 8401.2 | 8685.48 | 8803.08 | 8597.4 | 8466.36 | 8356.2 | 8546.16 | 8876.64 | 9340.56 | 9207.48 | 9128.28 | 8864.64 | 8524.08 | 7899.6 | 6827.64 | 5847.96
| Итого ПО Чапаева |  | 9340.56 | 5316.72 | 5033.64 | 4907.88 | 4885.92 | 5051.16 | 6020.4 | 7133.28 | 7937.64 | 8401.2 | 8685.48 | 8803.08 | 8597.4 | 8466.36 | 8356.2 | 8546.16 | 8876.64 | 9340.56 | 9207.48 | 9128.28 | 8864.64 | 8524.08 | 7899.6 | 6827.64 | 5847.96
ОАО «ВТК» | ГПП-1 ОАО «ВТК» | 2 | 1924.8 | 535.2 | 530.4 | 496.8 | 492 | 508.8 | 573.6 | 736.8 | 928.8 | 1178.4 | 1519.2 | 1821.6 | 1864.8 | 1893.6 | 1876.8 | 1867.2 | 1884 | 1924.8 | 1881.6 | 1780.8 | 1706.4 | 1548 | 988.8 | 712.8 | 566.4
|  | 17 | 266.4 | 146.4 | 146.4 | 144 | 146.4 | 144 | 146.4 | 153.6 | 194.4 | 218.4 | 242.4 | 256.8 | 261.6 | 264 | 261.6 | 264 | 266.4 | 254.4 | 223.2 | 201.6 | 192 | 184.8 | 177.6 | 170.4 | 160.8
|  | 26 | 115.2 | 64.8 | 62.4 | 60 | 60 | 57.6 | 69.6 | 81.6 | 86.4 | 88.8 | 105.6 | 110.4 | 110.4 | 112.8 | 108 | 108 | 110.4 | 115.2 | 110.4 | 112.8 | 108 | 103.2 | 96 | 86.4 | 67.2
|  | 33 | 1480.8 | 580.8 | 566.4 | 554.4 | 549.6 | 549.6 | 672 | 748.8 | 909.6 | 1116 | 1348.8 | 1454.4 | 1428 | 1372.8 | 1396.8 | 1377.6 | 1413.6 | 1480.8 | 1317.6 | 1190.4 | 1077.6 | 936 | 808.8 | 720 | 597.6
|  | Итого ГПП-1 | 3775.2 | 1327.2 | 1305.6 | 1255.2 | 1248 | 1260 | 1461.6 | 1720.8 | 2119.2 | 2601.6 | 3216 | 3643.2 | 3664.8 | 3643.2 | 3643.2 | 3616.8 | 3674.4 | 3775.2 | 3532.8 | 3285.6 | 3084 | 2772 | 2071.2 | 1689.6 | 1392
| Итого ГПП-1 ОАО «ВТК» |  | 3775.2 | 1327.2 | 1305.6 | 1255.2 | 1248 | 1260 | 1461.6 | 1720.8 | 2119.2 | 2601.6 | 3216 | 3643.2 | 3664.8 | 3643.2 | 3643.2 | 3616.8 | 3674.4 | 3775.2 | 3532.8 | 3285.6 | 3084 | 2772 | 2071.2 | 1689.6 | 1392
Новый город | ТП Новый город | 102 | 658.8 | 486.6 | 479.4 | 471 | 468.6 | 471.6 | 498 | 579 | 621 | 627.6 | 645 | 658.8 | 655.2 | 617.4 | 561 | 519.6 | 607.8 | 652.2 | 654 | 633 | 617.4 | 592.8 | 558 | 477.6 | 424.2
|  | 404 | 453 | 319.2 | 316.8 | 315.6 | 310.2 | 315 | 354.6 | 411 | 426 | 357.6 | 371.4 | 365.4 | 348.6 | 357.6 | 372 | 357.6 | 397.8 | 450 | 453 | 449.4 | 453 | 447.6 | 418.2 | 385.2 | 321.6
|  | 206 | 1365.6 | 877.2 | 838.2 | 829.8 | 825.6 | 846 | 999 | 1099.2 | 1193.4 | 1069.8 | 1053.6 | 1077.6 | 1071 | 1054.2 | 1103.4 | 1116.6 | 1222.8 | 1335 | 1348.2 | 1365.6 | 1321.2 | 1302.6 | 1238.4 | 1117.8 | 915
|  | 306 | 1285.2 | 804.6 | 766.8 | 754.8 | 746.4 | 754.8 | 850.8 | 941.4 | 993.6 | 958.8 | 1015.2 | 1061.4 | 1036.2 | 1012.8 | 992.4 | 1042.8 | 1122.6 | 1212.6 | 1239.6 | 1281 | 1285.2 | 1250.4 | 1181.4 | 1026.6 | 862.2
|  | 103 | 332.4 | 236.2 | 227.2 | 223.8 | 225 | 224 | 234.8 | 256 | 272.6 | 288.4 | 295.4 | 311.8 | 318.6 | 313.4 | 301.6 | 299.8 | 318.4 | 332.4 | 324.2 | 318.4 | 309 | 306 | 290.8 | 269.2 | 243
|  | 403 | 181.4 | 123.8 | 123.4 | 122 | 121.8 | 121.8 | 135.6 | 168.8 | 181.4 | 173.6 | 166 | 168.2 | 169.4 | 157.8 | 172.2 | 157.2 | 152.2 | 150 | 152 | 151 | 149.2 | 148.4 | 145.6 | 137.6 | 126.2
|  | 105 | 40.5 | 17.55 | 16.05 | 13.8 | 13.95 | 13.8 | 16.95 | 21.6 | 21.15 | 18.6 | 21.6 | 21.6 | 19.2 | 22.65 | 21.45 | 24 | 25.5 | 31.35 | 31.95 | 39.3 | 40.5 | 34.05 | 33 | 25.05 | 18.9
|  | 408 | 76.5 | 34.65 | 29.4 | 29.25 | 27.9 | 29.85 | 32.4 | 43.2 | 42.9 | 44.55 | 42.9 | 47.4 | 47.1 | 47.1 | 52.5 | 56.7 | 63.45 | 61.05 | 65.7 | 76.5 | 72 | 63.15 | 54.6 | 46.95 | 37.95
| Итого Новый город |  | 4314.2 | 2899.8 | 2797.25 | 2760.05 | 2739.45 | 2776.85 | 3122.15 | 3520.2 | 3752.05 | 3538.95 | 3611.1 | 3712.2 | 3665.3 | 3582.95 | 3576.55 | 3574.3 | 3910.55 | 4224.6 | 4268.65 | 4314.2 | 4247.5 | 4145 | 3920 | 3486 | 2949.05
Новочебоксарск | ТП-115 |  | 8.7812 | 4.8303 | 4.4911 | 4.3913 | 4.3039 | 4.3256 | 4.9277 | 6.216 | 7.3784 | 7.624 | 7.8985 | 7.8552 | 7.8085 | 7.8148 | 7.7817 | 7.9948 | 8.4325 | 8.7812 | 8.6991 | 8.6274 | 8.5278 | 8.3015 | 7.7908 | 6.7821 | 5.7061
| Итого Новочебоксарск |  | 8.7812 | 4.8303 | 4.4911 | 4.3913 | 4.3039 | 4.3256 | 4.9277 | 6.216 | 7.3784 | 7.624 | 7.8985 | 7.8552 | 7.8085 | 7.8148 | 7.7817 | 7.9948 | 8.4325 | 8.7812 | 8.6991 | 8.6274 | 8.5278 | 8.3015 | 7.7908 | 6.7821 | 5.7061
Итого по ГБП другие |  |  | 28389.7412 | 15763.8303 | 15072.8211 | 14729.6413 | 14658.3139 | 14949.5356 | 17189.2777 | 20024.856 | 22593.0684 | 24373.414 | 26217.8785 | 27339.5352 | 26861.4285 | 26500.6848 | 26388.8917 | 26493.6548 | 27512.1825 | 28389.7412 | 27485.2291 | 26818.7474 | 25790.8678 | 24346.1815 | 22050.6708 | 19307.9421 | 16690.1961
Общий прием в сеть ООО «КТ» |  |  | 146726.5212 | 84743.9503 | 80176.0111 | 78856.9913 | 78371.8739 | 79918.1756 | 91783.4977 | 108751.056 | 123745.5084 | 132252.584 | 138788.4485 | 141613.3252 | 139411.8685 | 137896.0948 | 136117.3617 | 136017.6148 | 140341.0325 | 146726.5212 | 143555.7391 | 141339.8974 | 138005.0778 | 131702.3715 | 121970.6708 | 107799.3221 | 92818.5761