## 6
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" на 2015-2019 годы (в части корректировки 2018 года)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 30.09.2015г. № 03/1-03/560
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [35 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
|  |  | 2018 год | [11 empty] | 2018 год N+1 | [11 empty] | 2019 год N+2
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | комплект | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0.41 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | нд | 5.67 | 0 | 50.347 | 0 | 14 | [24 empty] | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 0.16 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | нд | 5.67 | 0 | 50.347 | 0 | 14 | [24 empty] | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
1 | Республика Чувашия, город Чебоксары | нд | нд | 0.25 | 0 | 18.355 | 0 | 0 | нд | 5.11 | 0 | 27.337 | 0 | 12 | [24 empty] | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 18.355 | 0 | 0 | нд | 5.11 | 0 | 27.337 | 0 | 12 | [24 empty] | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 12 | [24 empty] | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 12 | [24 empty] | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 95 ул.И. Яковлева, 25 г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 255 ул.Николаева, 31А, г. Чебоксары, мощностью 0,315 МВА, с увеличением до 0,4 МВА | Н_ТП-02 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 200 ул.Гагарина, 13б, г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-03 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 213 ул. Чапаева, 15 А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-04 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 237 ул. 50 лет Октября, 23 А г. Чебоксары, мощностью 0,72 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-05 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 238 пр. Мира, 28 А г. Чебоксары,мощностью 0,63 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-06 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 239 пр. Мира, 36Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-07 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 240 ул. Николаева, 28Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-08 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 260 ул. Гагарина, 15Б г. Чебоксары, мощностью 0,36 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-09 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 277 ул. Хевешская, 27А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 252 ул. Гагарина, 30Б г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №125 ул. Николаева, 57А г. Чебоксары, мощностью 0,5 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_КТП-12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-18 шт | Н_РП-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 22 по пр. Мира, 90 корп. 2 (во дворе дома) в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 8 шт. | Н_РП-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 3 по ул. Воробьевых, 16Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-14 шт, ЩО-70 6 шт. | Н_РП-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 2 по ул. Гагарина, 15А в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-16 шт | Н_РП-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 24 по ул. Кукшумская, 3Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 10 шт. | Н_РП-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Оснащение ТП и РП охранной сигнализацией | Н_ТП-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 18.355 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 27.337 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 18.355 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 27.337 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-271, ул. 9-ая Южная в г. Чебоксары. | Н_ВЛ-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ протяженность 5,73 км от ТП-144 ул.Ашмарина, 33А, с установкой дополнительной КТПН г.Чебоксары | Н_ВЛ-20 | нд | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-37 ул. Репина, 22 А в г. Чебоксары, протяженность 4,4 км. | Н_ВЛ-21 | нд | 0 | 0 | 4.412 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-31, ул. О. Кошевого, 20А, Протяженность 1,4 км. | Н_ВЛ-22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-395 пос. Восточный, ул. 2ая Путепроводная, 61 "а" Разработка рабочей документации. | G_ВЛ-01 | нд | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-141, ул.Ушинского, 6А, г.Чебоксары. Разработка рабочей документации. | G_ВЛ-02 | нд | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-13, ул.К.Иванова, 96А г.Чебоксары. Протяженность 0,69 км | Н_КЛ-23 | нд | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-127, ул..Декабристов, 17Б г.Чебоксары. Протяженность 0,55 км | Н_КЛ-24 | нд | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б г.Чебоксары. Протяженность 1,35 км | Н_КЛ-25 | нд | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-500, ул.Совхозная, 10Б г.Чебоксары. Протяженность 2,726 км | Н_КЛ-26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-82, пр. Школьный, 6Б г.Чебоксары. Протяженность 1,36 км | Н_КЛ-27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-79, пр. Ленина, 41А г.Чебоксары. Протяженность 1,16 км | Н_КЛ-28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-354, ул. Пролетарская, 14А г.Чебоксары. Протяженность 2,306 км | Н_КЛ-29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-14, ул. Шумилова,8 г.Чебоксары. Протяженность 1,73 км | Н_КЛ-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1416, бул. Эгерский, 33А г.Чебоксары. Протяженность 3,935 км | Н_КЛ-31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-247 по ул. О.Кошевого, 11А | Н_КЛ-32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-277 по ул. Хевешская, 27А | Н_КЛ-33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-310 по ул. Шумилова, 13Б | Н_КЛ-34 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-293 по ул. М.Павлова, 10В | Н_КЛ-35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП- 374 пр.Тракторостроителей, 19А | Н_КЛ-36 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП по ул. Короленко до места врезки в существующие кабели. | Н_КЛ-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Замена воздушных линий 10 кВ от ПС "Вурманкассинская" до РП-13 на кабельную линию 10 кВ с переключением ТП-137 на ТП-153. | Н_КЛ-38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-ГМЗ до нового РП. Разработка рабочей документации. | G_КЛ-03 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
1.2.3.5 | Оснащение трансформаторных подстанций №684, 663, 850, 851, 563, 632, 637, 631, 634 автоматизированной системой контроля учета энергии | Н_АСКУЭ-39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции "Новый город" до распределительного пункта №2 в мкр. "Новый город" г.Чебоксары, протяженностью 4,92 км. | G_КЛ-04 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта №2 в мкр. "Новый город" г. Чебоксары. | G_РП-05 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта 6кВ по Мясокомбинатскому пр. (взамен РП-ГМЗ). Разработка рабочей документации. | G_РП-06 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
1.4 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции по ул. Ашмарина (реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-144) | G_РП-07 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
1.4 | Строительство распределительного пункта 6 кВ по ул. Короленко. | Н_РП-40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2 | Республика Чувашия, город Мариинский Посад | нд | нд | 0.16 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | [24 empty] | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0.16 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | [24 empty] | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | [24 empty] | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | [24 empty] | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 42, г. Мариинский Посад, мощностью 0,16 МВА с увеличением до 0,25 МВА | Н_ТП-41 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
2.2.1.1 | Реконструкция силового оборудования в ТП-23 по ул. Курчатова, 12А в г. Мариинский Посад. Мощность 1,19 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность 12,7 км. | Н_ВЛ-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-15 (вывод ул. Ломоносова и ул. Дзержинского) | Н_ВЛ-44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25). | Н_ВЛ-45 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10 по ул. Июльская, 46А в г. Мариинский Посад, протяженностью 4,5 км | Н_ВЛ-46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
3 | Республика Чувашия, город Цивильск | нд | нд | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-22Ц, с заменой существующей ТП на КТПН г.Цивильск. Протяженность 3,575 км | Н_ВЛ-47 | нд | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | [24 empty] | Изменение стоимости работ
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-10Ц, по ул. Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженность 5,935 км | Н_ВЛ-48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.935 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | нд
3.4.1. | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ взамен существующей ТП-22, г.Цивильск. Мощность 0,5 МВА | G_ВЛ-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Исключено из Инвестпрограммы
3.4.1. | Строительство кабельной кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10ц ул. Рогожкина, 45Б в г. Цивильск. Протяженность 0,4 км | Н_ТП-49 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | Включение мероприятия в Инвестрограмму