## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. №380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа в сфере электроэнергетики ООО "Коммунальные технологии" на 2015-2019 годы (в части корректировки 2018 года)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с приказом Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам от 31.03.2016 № 01/06-308 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения | Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения |  |  | …
|  |  | Снижение потерь электрической энергии в сетях кВт*ч | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | … | …
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2. … | 4. … | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 20956.63 | нд | нд |  |  | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 17989.13 | нд | нд |  |  | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 2967.5 | нд | нд |  |  | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
1 | Республика Чувашия, город Чебоксары | нд | 10136.69 | нд | нд |  |  | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 10136.69 | нд | нд |  |  | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 95 ул.И. Яковлева, 25 г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-01 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 255 ул.Николаева, 31А, г. Чебоксары, мощностью 0,315 МВА, с увеличением до 0,4 МВА | Н_ТП-02 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 200 ул.Гагарина, 13б, г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-03 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 213 ул. Чапаева, 15 А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-04 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 237 ул. 50 лет Октября, 23 А г. Чебоксары, мощностью 0,72 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-05 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 238 пр. Мира, 28 А г. Чебоксары,мощностью 0,63 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_ТП-06 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 239 пр. Мира, 36Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-07 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 240 ул. Николаева, 28Б г. Чебоксары, мощностью 0,25 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-08 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 260 ул. Гагарина, 15Б г. Чебоксары, мощностью 0,36 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-09 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 277 ул. Хевешская, 27А г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности | Н_ТП-10 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 252 ул. Гагарина, 30Б г. Чебоксары, мощностью 0,8 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-11 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №125 ул. Николаева, 57А г. Чебоксары, мощностью 0,5 МВА с увеличением до 0,8 МВА | Н_КТП-12 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 11 Эгерский бульвар, 6 А, (рядом с котельной) г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-18 шт | Н_РП-13 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 22 по пр. Мира, 90 корп. 2 (во дворе дома) в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 8 шт. | Н_РП-14 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 3 по ул. Воробьевых, 16Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-14 шт, ЩО-70 6 шт. | Н_РП-15 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 2 по ул. Гагарина, 15А в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-16 шт | Н_РП-16 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта № 24 по ул. Кукшумская, 3Б в г. Чебоксары. Замена ячеек КСО-12 шт, ЩО-70 10 шт. | Н_РП-18 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.2.1.2. | Оснащение ТП и РП охранной сигнализацией | Н_ТП-18 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10136.69 | нд | нд |  |  | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 10136.69 | нд | нд |  |  | нд
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-271, ул. 9-ая Южная в г. Чебоксары. | Н_ВЛ-19 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ протяженность 5,73 км от ТП-144 ул.Ашмарина, 33А, с установкой дополнительной КТПН г.Чебоксары | Н_ВЛ-20 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-37 ул. Репина, 22 А в г. Чебоксары, протяженность 4,4 км. | Н_ВЛ-21 | 3817 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ от ТП-31, ул. О. Кошевого, 20А, Протяженность 1,4 км. | Н_ВЛ-22 | 490.4 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-13, ул.К.Иванова, 96А г.Чебоксары. Протяженность 0,69 км | Н_КЛ-23 | 247.7 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-127, ул..Декабристов, 17Б г.Чебоксары. Протяженность 0,55 км | Н_КЛ-24 | 217.5 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-146, ул.Ашмарина, 7Б г.Чебоксары. Протяженность 1,35 км | Н_КЛ-25 | 497.12 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-500, ул.Совхозная, 10Б г.Чебоксары. Протяженность 2,726 км | Н_КЛ-26 | 1003.81 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-82, пр. Школьный, 6Б г.Чебоксары. Протяженность 1,36 км | Н_КЛ-27 | 500.8 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-79, пр. Ленина, 41А г.Чебоксары. Протяженность 1,16 км | Н_КЛ-28 | 427.15 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-354, ул. Пролетарская, 14А г.Чебоксары. Протяженность 2,306 км | Н_КЛ-29 | 849.15 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП-14, ул. Шумилова,8 г.Чебоксары. Протяженность 1,73 км | Н_КЛ-30 | 637.05 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-1416, бул. Эгерский, 33А г.Чебоксары. Протяженность 3,935 км | Н_КЛ-31 | 1449.01 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-247 по ул. О.Кошевого, 11А | Н_КЛ-32 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-277 по ул. Хевешская, 27А | Н_КЛ-33 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-310 по ул. Шумилова, 13Б | Н_КЛ-34 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП-293 по ул. М.Павлова, 10В | Н_КЛ-35 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от ТП- 374 пр.Тракторостроителей, 19А | Н_КЛ-36 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ от РП по ул. Короленко до места врезки в существующие кабели. | Н_КЛ-37 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.2.1. | Замена воздушных линий 10 кВ от ПС "Вурманкассинская" до РП-13 на кабельную линию 10 кВ с переключением ТП-137 на ТП-153. | Н_КЛ-38 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.2.3.5. | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.2.3.5 | Оснащение трансформаторных подстанций №684, 663, 850, 851, 563, 632, 637, 631, 634 автоматизированной системой контроля учета энергии | Н_АСКУЭ-39 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
1.4 | Строительство распределительного пункта 6 кВ по ул. Короленко. | Н_РП-40 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2 | Республика Чувашия, город Мариинский Посад | нд | 6064.94 | нд | нд |  |  | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 6064.94 | нд | нд |  |  | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 6064.94 | нд | нд |  |  | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | нд | нд |  |  | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции № 42, г. Мариинский Посад, мощностью 0,16 МВА с увеличением до 0,25 МВА | Н_ТП-41 | 0 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
2.2.1.1 | Реконструкция силового оборудования в ТП-23 по ул. Курчатова, 12А в г. Мариинский Посад. Мощность 1,19 МВА, без увеличения мощности. | Н_ТП-42 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 6064.94 | нд | нд |  |  | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 6064.94 | нд | нд |  |  | нд
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-25 пересечение ул. Лазо и ул. Школьная с заменой существующей ТП на КТПН в г. Мариинский Посад. Протяженность 12,7 км. | Н_ВЛ-43 | 4384.04 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-15 (вывод ул. Ломоносова и ул. Дзержинского) | Н_ВЛ-44 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 10 кВ от ПС "Кабельная" пролеты м/у опорами №37 -№40 и №46-56 в г. Мариинский Посад (реконструкция Л-25). | Н_ВЛ-45 | 127.5 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
2.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №10 по ул. Июльская, 46А в г. Мариинский Посад, протяженностью 4,5 км | Н_ВЛ-46 | 1553.4 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
3 | Республика Чувашия, город Цивильск | нд | 4755 | нд | нд |  |  | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 1787.5 | нд | нд |  |  | нд
3.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 1787.5 | нд | нд |  |  | нд
3.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 1787.5 | нд | нд |  |  | нд
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-22Ц, с заменой существующей ТП на КТПН г.Цивильск. Протяженность 3,575 км | Н_ВЛ-47 | 1787.5 | нд | нд |  |  | Изменение стоимости работ
3.2.2.1. | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-10Ц, по ул. Рогожкина, 43А г.Цивильск. Протяженность 5,935 км | Н_ВЛ-48 | 0 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | 2967.5 | нд | нд |  |  | нд
3.4.1. | Строительство кабельной кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10ц ул. Рогожкина, 45Б в г. Цивильск. Протяженность 0,4 км | Н_ТП-49 | 2967.5 | нд | нд |  |  | Включение мероприятия в Инвестрограмму