для ИКУ

Приложение № 7

к договору №6499   от 18.01.2012 г.

Форма акта снятия показаний приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя

на  "_____" ____________________ 200___ г.

1.	Наименование Потребителя

2.	КПЛ_______________________

3.	Адрес и назначение помещения

4.	Схема ГВС (О.С.,М.О.С.): 	закрытая (бойлер);

(ненужное вычеркнуть)	открытая с отопления      (забор воды с подачи); (забор воды с обратки);

открытая 4х трубная;

5.	Приборы (тип, для расходомеров внутренний диаметр первичных датчиков)_____________________

Отоп. теплосч. (тип, заводской номер)_____________	ГВС теплосч. (тип, заводской номер)  ________________

расходомер под. (тип, диаметр)___________________	расходомер под. (тип, диаметр)      ___________________

расходомер обр. (тип, диаметр)___________________	расходомер обр. (тип, диаметр)      ___________________

| Дата | Время записи показаний, ч | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, оC | Масса (объем), тн (м3) | Давление, кгс/см2 | Температура, оC | Масса (объем), тн (м3) | Водоразбор, тн (м3) | Количество тепловой энергии, Гкал | Время работы узла учета |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель Потребителя

______________	_______________		__________________________

(должность)		   (подпись)		         	          (Фамилия И.О.)

МП

Акт принимается при наличии приложенной копии Журнала учета тепловой энергии и теплоносителя, записи показаний приборов учета, регистрирующих параметры теплоносителя  или распечаток посуточной ведомости с архива показаний приборов УУТЭ

____________________________________________________________________________________________________________________________