## Заявки
Информация о поданных заявках на технологическое присоединение за период с 22.09.2010 г. по 22.10.2010 г.
№ | Дата поступления заявки | Контрагент | Адрес: | Максимальная мощность (кВт) | № ТУ | Источник питания
[6 empty] | ТП | Центр питания (ПС) | ф. | ф.
1 | 2010-09-22 | ЗАО "НСС" | Станция сотовой связи по ул. Винокурова, 80 г. НЧК | 3 | 37ПН-2820 | РП-8 ТП-122 | Новая | 102
2 | 2010-09-22 | МУП "ГУКС" | 9-ти эт. жилой дом по ул. Социалистическая | 75.5 | 38П-115 | РП-33 | Чапаевская | 7 | 24
3 | 2010-09-23 | Шушкова Т.Д. | Нежилое помещение по ул. Энтузиастов, 3 | 3.3 | 37П-532 | 247 | Чапаевская | 13 | -
4 | 2010-09-24 | ООО "Строительная компания Центр" | 5-эт. жилой дом с автостоянкой в 6- мкр. Центр | 80.92 | 38П-125 | 2 | Западная | 104 | 432
5 | 2010-09-24 | ООО "Строительная компания Центр" | 4х эт. здание торгово-развлек. центра и ресторана (поз. 27) | 349.54 | 38П-123 | 2 | Западная | 104 | 432
6 | 2010-09-24 | ООО "Строительная компания Центр" | 2х этажный комплекс поз. 21 | 267.97 | 38П-122 | 2 | Западная | 104 | 432
7 | 2010-09-24 | ООО "Строительная компания Центр" | 2х эт. здание отделения связи и филиала банка (поз. 22) | 63.88 | 38П-124 | 2 | Западная | 104 | 432
8 | 2010-09-24 | ООО "Строительная компания Центр" | 2х эт. магазин продовольственых товаров (поз. 19) | 170 | 38П-121 | 2 | Западная | 104 | 432
9 | 2010-09-24 | Кириллова Элина Геннадьевна | Магазин "Медведица" по пр. Тракторостроителей, д.4 | 15 | 37П-535 | 495 | Светлая | 102 | 202
10 | 2010-09-24 | Зотова Галина Васильевна | Нежилое помещение по ул. М. Павлова, д.30 | 15 | 37П-534 | 329 | Студенческая | 328 | 223
11 | 2010-09-27 | МУК "Мемориальный комплекс"Победа" | ДК "Ухсая" по ул. З. Яковлевой, 54а | 230 | 38П-116 | 116 | ТЭЦ-1 | 19 | 16
12 | 2010-09-27 | ООО "АЛКИС" | Помещение по пр. М. Горького, д.13/22 | 14 | 37П-542 | 194 | Западная | 313 | 406
13 | 2010-09-27 | Давыдов Юрий Александрович | Тонар по ул. Зорге | 3 | 37П-538 | РП-20 | Вурманкасы | 15 | 10
14 | 2010-09-28 | ООО "Строительная компания "Ахпай-сервис" | Помещение по ул. Эльгера, д.22, корп.1 | 7.3 | 37П-544 | 74 | Стрелка | 210 | -
15 | 2010-09-28 | ООО "РОСПАН" | Стройплощадка, г. НЧ, ул. Восточная, д. 26 | 134.6 | 38ПН-2822 | 133 | Спутник | 35 | -
16 | 2010-09-28 | ИП Александров Радий Юрьевич | Нежилое помещение по ул. Л. Комсомола, 80а | 30 | 37П-530 | 427 | Светлая | 103 | 203
17 | 2010-09-29 | Глухова Дарья Анатольевна | ИЖД по ул. Молодежная, д.30 | 12.2 | 37ПМ-64 | 1 | Кабельная | 4
18 | 2010-09-30 | ИП Петрова Наталья Николаевна | Нежилое помещение по пр. Мира, д.84 | 3.55 | 37П-533 | 475 | Радуга | 107 | 218
19 | 2010-09-30 | Сергеев Василий Петрович | ИЖД по ул. Заречная | 15 | 27П-171 | 161 | Сосновская | 3
20 | 2010-09-30 | ОАО "Инкост" | поз. 16 мкр. Волжский-3 | 68.29 | 37П-531 | 549 | Западная | 404 | 315
21 | 2010-09-30 | Собин Е.В. | Автомойка по ул. Ленинского Комсомола, в р-не дома №24 | 15 | 37П-258 | 336 | Студенческая | 125 | 414
22 | 2010-09-30 | ОАО "Хлеб" | Киоск по пр. Тракторостроителей, 12 | 3 | 37П-529 | 498 | Радуга | 112 | 208
23 | 2010-10-01 | Кириллова Элина Геннадьевна | Магазин "Продукты" по ул. Советская, 14 НЧК | 15 | 37ПН-2824 | 21 | Спутник | 32 | -
24 | 2010-10-01 | ООО "ТД "Акатуй" | Нежилое помещение по ул. Университетская, д.22 | 100 | 38П-113 | 461 | Студенческая | 125 | -
25 | 2010-10-01 | Иванов А.Г. | Нежилое помещение по ул. Чернышевского, 20 | 15 | 37П-540 | 449 | Кировская Чапаевская | 611 16 | -
26 | 2010-10-01 | ИП Михайлова В.А. | Студия йоги по ул. 50 лет Октября, 3 | 12 | 37П-536 | 252 | Стрелка | 105 | -
27 | 2010-10-04 | Алексеев Э.Г. | ижд по ул. Лесхозная, (Рублевка) | 60 | 27П-172 | Нов. | Сосновская | - | -
28 | 2010-10-04 | Алексеев Э.Г. | ижд по ул. Лесхозная, (Рублевка) | 15 | 27П-174 | Нов. | Сосновская | - | -
29 | 2010-10-04 | Алексеев Э.Г. | ижд по ул. Лесхозная, (Рублевка) | 15 | 27П-173 | Нов. | Сосновская | - | -
30 | 2010-10-04 | Алексеев Э.Г. | ижд по ул. Лесхозная, (Рублевка) | 15 | 27П-175 | Нов. | Сосновская | - | -
31 | 2010-10-04 | ИП Арефьева Г.В. | Салон по пр. Мира, 72 | 4.7 | 37П-537 | 473 | Радуга | 107 | 218
32 | 2010-10-05 | ООО "Флавий" | 9-ти эт. Жилой дом м/у домами № 60-1 и № 58-1 по ул. Гражданская | 98.2 | 38П-128 | РП-6 | Чапаевская | 21 | 6
33 | 2010-10-05 | Кривошеев Евгений Аркадьевич | ИЖД по ул. Некрасова, д.5 | 14.6 | 37ПМ-70 | 1 | Кабельная | 4
34 | 2010-10-05 | Иванов А.Л. | ижд по ул. Северная, 1 Цивильск | 10 | 27П-176 | 18Ц | Цивильская | 26 | -
35 | 2010-10-06 | НСТ "Лесное" | 23 садовых домика СНТ "Лесное" | 15 | 37П-548 | 526 | Чапаевская | 7 | -
36 | 2010-10-06 | ООО "Авокадо" | Временный киоск продовольственных товаров по ул. Б.Хмельницкого,37 | 5 | 37П-555 | 39 | Южная | 119 | -
37 | 2010-10-06 | ООО "Мечта" | Нежилое помещение по ул. 9й Пятилетки, 4в | 31 | 37П-545 | 305 | Вурманкасы | 3 | 4
38 | 2010-10-06 | ООО "ТК "Белые росы" | Нежилое помешение № 1 по ул. Б. Хмельницкого, д.111 | 31 | 37П-457 | РП-29 | ТЭЦ-2 | 323 | 203
39 | 2010-10-07 | Цапырин Владимир Александрович | ИЖД, г. Чебоксары, ул. Альгешевская, д. 8А | 15 | 27П-177 | 241 | Вурманкасы | 21
40 | 2010-10-07 | ООО "Евразия" | Универсальный многоуровневый торговый центр в мкр. Волжский-3, поз1 | 800 | 38П-129 | 547 | Западная | 404 | 315
41 | 2010-10-07 | Касарев Игорь Владимирович | Медицинский центр по ул. Университетская, д.38/2 | 25 | 37П-552 | 552 | Студенческая | 340 | 424
42 | 2010-10-08 | ООО "Меркурий-центр" | магазин Канцтоваров по ул. Мира, 72 | 5 | 37П-546 | 473 | Радуга | 107 | 218
43 | 2010-10-11 | ГСК "Автодом" | 2-Х этажный гаражный комплекс на 154 машино-места по ул. Кукшумская | 13.14 | 37П-549 | 370 | Радуга | 3 | 4
44 | 2010-10-12 | ООО "Опушка" | Физкультурно-оздоровительный комплекс по пр. Тракторостроителей | 13 | 37П-551 | 413 | Радуга | 112 | 208
45 | 2010-10-12 | Афанасьев Владимир Владиславович | Нежилое помещение по ул. Николаева, д.59 | 15 | 37П-550 | 125 | Стрелка | 120
46 | 2010-10-13 | Лукиянова Д.В. | магазин Цветы по пр. Московский, 38 | 15 | 37П-553 | 422 | Западная | 317 | 216
47 | 2010-10-13 | Павлов Геннадий Ильич | ижд по ул. Красногорская, уч. 52 СНТ Хевел | 10 | 27П-179 | 578 | Чапаевская | 6
48 | 2010-10-13 | ИП Приходько Л.В. | торговый павильон по ул. Айзмана, и Такмакова | 13.7 | 37П-558 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10
49 | 2010-10-13 | Васин А.В. | нежилое помещение по пр. Ленина, 38 | 12.264 | 37П-557 | 739 | Южная | 413 | -
50 | 2010-10-13 | Колективная автостоянка "Альтернатива" | Автостоянка по ул. Энтузиастов, 42 "А" | 14.4 | 37П-563 | 523 | Чапаевская | 7 | 24
51 | 2010-10-14 | ООО "Фирма - Мозаика - К | 2-х этажный магазин по пер. Бродкий | 15 | 37П-569 | 188 | Вурманкасы | 9 | -
52 | 2010-10-14 | ООО "Техко" | Нежилое помещение по пр. Мира, 8 | 8 | 37П-556 | 231 | Стрелка | 203 | -
53 | 2010-10-15 | МУДОД "Детский оздоровительный лагерь "Волна" | Жилые корпуса: А, Г1, Г2, Г3, Г5, Г6, Г7, Г8 по ул. Затонная | 123 | 38П-131 | Нов. | Сосновская | 15 | -
54 | 2010-10-15 | КПК Граждан "Агрокредит" | Нежилое помещение по пр. Мира, 76 | 15 | 37П-554 | 472 | Радуга | 107 | 218
55 | 2010-10-15 | Администрация Цивильского района | ТУ на проектрирование детского сада мкр. Южный, ул. Х.Павлова, Цивильск | 170 | 7П-60 | 1Ц | Цивильская | 38 | 17
56 | 2010-10-15 | ООО "Союз" | Магазин "Нарспи" по ул. Винокурова, 57 | 74.2 | 37ПН-2827 | РП-4 | Спутник | 40 | -
57 | 2010-10-18 | Викторова Ирина Алексеевна | ИЖД по ул. Шелби, д.7 | 8 | 27П-180 | 512 | Вурманкасы | 9 | -
58 | 2010-10-18 | ООО "Галактика" | База отдыха "Буревесник" пос. Сосновка | 677.2 | 38П-215 |  | Сосновская | - | -
59 | 2010-10-18 | Васильев А.Г | ижд по ул. Павлова, 1/22, г. Цивильск | 10.2 | 27П-178 | 30Ц | Цивильская | 38 | -
60 | 2010-10-18 | Кожакова И.Д. | семейный дом отдыха по ул. Лесхозная, Рублевка | 30.5 | 27П-182 | Нов. | Сосновская | - | -
61 | 2010-10-19 | Макаров Андрей Анатольевич | семейный дом отдыха по ул. Лесхозная, Рублевка | 15 | 27П-181 | Нов. | Сосновская | - | -
62 | 2010-10-19 | ООО "НОВЛИФТ" | Теплица по ул. Промышленная, д.46 | 10 | 37ПН-2826 | 30 | Спутник | 32 | -
63 | 2010-10-19 | ОАО "Чувашпечать" | киоск по ул. Энтузиастов , 13 | 3 | 37П-559 | 236 | Чапаевская | 21 | -
64 | 2010-10-19 | ОАО "Чувашпечать" | киоск по пр. Мира, д. 21 | 3 | 37П-562 | 278 | Радуга | 104 | -
65 | 2010-10-19 | ОАО "Чувашпечать" | киоск по ул. Гражданская, 86 | 3 | 37П-560 | 430 | Кировская Чапаевская | 611 16 | -
66 | 2010-10-19 | ОАО "Чувашпечать" | киоск ул. Гагарина, 17 | 3 | 37П-561 | 181 | Южная | 414 | -
67 | 2010-10-20 | Чумаков Валерий Геннадьевич | ИЖД по ул. Анаткасинская, д.15, г. НЧ | 15 | 37ПН-2828 | РП-9 РП-7 | Спутник | 28 | -
68 | 2010-10-20 | ЗАО "Чувашагроинвестстрой" | 10-ти эт. жилой дом по ул. Пирогова, в районе дома № 12 | 106 | 38П-136 | Нов. | Западная | 307 | 408
69 | 2010-10-22 | Минфин России ИФНС г. Чебоксары | Увеличение мощьности Административного здания по ул. П. Лумумбы, д.8 | 42 | 38П-134 | 274 | Стрелка | 105 | 203
|  | Генеральный директор |  | А.С. Вашурин