## Заявки
Информация о поданных заявках на технологическое присоединение за период с 24.05.2011 г. по 20.06.2011 г.
№ | Дата поступления заявки | Контрагент | Адрес: | Максимальная мощность (кВт) | № ТУ | Источник питания |  |  |  | Напряжение
[6 empty] | ТП | Центр питания (ПС) | ф. | ф.
1 | 2011-05-24 | Филиал ОАО "Чувашавтодор" | Перенос КЛ 6 КВ по ул. Гладкова, д.1а, 3а |  | 38П-97 | 86 | Южная | 404 | 307 | 6
2 | 2011-05-24 | Якимова И.К. | ИЖД по ул.Крупской 12 | 15 | 7П-13/11 | 188 | Вурманкасы | 9 | - | 0.4
3 | 2011-05-24 | ЧРОО Ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск | Нежилое помещение №2 по ул.Кооперативная д.1/60 | 8 | 37П-285 | 61 | Южная ТЭЦ-1 | 413 33 | - | 0.4
4 | 2011-05-24 | ООО "Анастасия" | Нежилое кирпичное здание по ул.Айзмана д.1 в г.Чебоксары | 176.78 | 38П-95 | Нов. | Вурманкасы | - | - | 0.4
5 | 2011-05-24 | Ильин Николай Александрович | НП №3 по пр.М.Горького 15 | 15 | 37П-284 | 61 | Южная ТЭЦ-1 | 413 33 | - | 0.4
6 | 2011-05-25 | ЧРОО "Оздоровительный водно-спортивный комплекс" "Нептун" | Оздоровительный водно-спортивный комплекс "Нептун" | 8 | 37П-320 | 117 | ТЭЦ-1 | 16 | - | 0.23
7 | 2011-05-25 | Федотова Ангелина Юрьевна | Нежилой кирпичный пристрой по Хозяйственному проезду д.9 | 14.3 | 37П-300 | 172 | ТЭЦ-2 | 203 | - | 0.4
8 | 2011-05-25 | Шабалкин Игорь Викторович | Изменение точки присоединени ТУ № 37П-236 от 29.04.11 | 7 | 37П-286 | 442 | Кировская Чапаевская | 611 16 | - | 0.23
9 | 2011-05-25 | Егорова Ольга Николаевна | 2-этажное кирпичное здание по ул.Лебедева 7б | 57.48 | 37П-310 | 463 | Студенческая | 125 | 414 | 0.4
10 | 2011-05-26 | Николаев Родион Мефодьевич | ИЖД по ул.2-я Нижняя д.46 | 15 | 27П-74 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
11 | 2011-05-27 | Петросян Вардан Володаевич | Нежилое 2-х этажное кирпичное здание по ул.Калинина д.105/2 | 46 | 37П-301 | 101 | ТЭЦ-1 | 19 | 16 | 0.4
12 | 2011-05-30 | ОАО "Чувашсетьгаз" | ГРП-29 по ул.Кривова 5а | 1 | 37П-306 | 222 | Западная | 406 | - | 0.23
13 | 2011-05-30 | ОАО "Чувашсетьгаз" | ГРП-7 по пр.Ленина 31а | 0.6 | 37П-319 | 74 | Стрелка | 210 | - | 0.23
14 | 2011-05-30 | ОАО "Чувашсетьгаз" | ГРП-12 по ул.Ашмарина 12а | 0.6 | 37П-315 | 147 | Вурманкасы | 15 | - | 0.23
15 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Мини-АЗС на пересечении ул. Л. Комсомола и пр. Машиностроителей (справа) | 10 | 37П-304 | 685 | ГПП 110/6 кВ Машзавод | - | - | 0.4
16 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Автоматическая мини-АЗС на пересечении ул. Л. Комсомола и пр. Машиностроителей (слева) | 10 | 37П-302 | 685 | ГПП 110/6 кВ Машзавод | - | - | 0.4
17 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Операторский блок автоматической мини-АЗС на пересечении ул. Л. Комсомола и пр. Машиностроителей (слева) | 14.3 | 37П-303 | 685 | ГПП 110/6 кВ Машзавод | - | - | 0.4
18 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Автоматическая мини-АЗС на пересечении ул. Калинина и Текстильщиков (со стороны пожарной части) | 10 | 37П-305 | 101 | ТЭЦ-1 | 19 | 16 | 0.4
19 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Автоматическая мини-АЗС на ул. Б. Хмельницкого, д. 49 | 10 | 37П-317 | 39 | Южная | 119 | - | 0.4
20 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Автоматическая мини-АЗС на ул. Чернышевского, д. 11 А | 10 | 37П-307 | 447 | Кировская Чапаевская | 611 16 | - | 0.4
21 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Мини-АЗС на пересечении ул. Промышленная и Коллективная | 10 | 37П-313 | 525 | Чапаевская | 7 | 24 | 0.4
22 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Автоматическая мини-АЗС на ул. Лебедева | 10 | 37П-308 | 462 | Студенческая | 125 | 414 | 0.4
23 | 2011-05-31 | ОАО "Дорисс" | Мини-АЗС на пересечении ул. Марпосадская и пр. Гремячевский (со стороны торгового центра Мега-Строй) | 10 | 37П-309 | 499 | ТЭЦ-2 | 323 | 203 | 0.4
24 | 2011-05-31 | Королёв Геннадий Васильевич | Незавершенный строительством объект по адресу Липовая аллея 22 | 8 | 37ПН-2869 | 54 | Спутник | 28 | - | 0.4
25 | 2011-05-31 | Нефедова Елена Вячеславовна | ИЖД по ул.4-я Южная д.5 | 8 | 27П-75 | 288 | Вурманкасы | 21 | - | 0.23
26 | 2011-05-31 | Яковлев Петр Геннадьевич | ИЖД по ул.Сосновская д.16 | 8 | 27П-76 | 157 | Сосновская | 3 | - | 0.23
27 | 2011-05-31 | ООО "Парацельс" | Перенос КЛ с земельного участка на пересечении ул. Калинина и пр. Мира |  | 38П-98 | 542 | Стрелка | 105 | 203 | 6
28 | 2011-05-31 | РГОУ ДОД "СДЮСШОР №7 по влосипедному спорту им В.Ярды" Минстроя Чувашии | Центр развития маунтинбайка в парке 500-летия Чебоксар | 240 | 7П-15 | 544 | Западная | 317 | 216 | 6
29 | 2011-05-31 | Репина А.Ю. | ИЖД по ул.Липовая аллея 36 в г.Новочебоксарск | 8 | 37ПН-2870 | 54 | Спутник | 28 | - | 0.4
30 | 2011-05-31 | ООО "Торговый дом "Юраково" | НП по ул.Винокурова 109 | 230 | 37ПН-2871 | 79 | НОВАЯ | 230 | - | 0.4
31 | 2011-06-01 | Филиппова Ангелина Викторовна | ИЖД по ул.Визовая д.40а | 5 | 37ПМ-111 | 14 | Кабельная | 25 | - | 0.23
32 | 2011-06-01 | ООО "ФАРОС "САВЕЛ" | Автостанция по ул.Пролетарская д.18 | 15 | 37П-329 | 354 | Радуга | 108 | 214 | 0.4
33 | 2011-06-02 | ООО "Диапазон" | Пристрой к жилым домам № 21 и № 23 по пр. Тракторостроитлей | 27 | 37П-316 | 374 | Радуга | 110 | 210 | 0.4
34 | 2011-06-02 | ИП Архипова Н.Н. | Ангар по ул. Промышленная, д.57с | 125 | 37ПН-2872 | 85 | РП-2-ДСК | 22 | - | 0.4
35 | 2011-06-02 | МУП "ГУКС" | Магазин "Органика" по пр. Тракторостроителей, д.81 | 53.5 | 37П-323 | 426 | Светлая | 103 | 203 | 0.4
36 | 2011-06-02 | ИП Семенов Дмитрий Владимирович | Увеличение мощности Магазина по ул. Гладкова, д.28 | 8 | 37П-312 | 597 | Парковая Кировская | 105 614 | - | 0.23
37 | 2011-06-02 | Грачева Надежда Михайловна | Садовый домик на уч. № 390 СНТ "Ивушка" | 8 | 4П-116 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
38 | 2011-06-02 | МОУДОД "ДЮСШ "Энергия" | База, г. Чебоксары, участок берегоукрепленных сооружений (восточный косогор) правого берега р. Волги | 15 | 37П-318 | 117 | ТЭЦ-1 | 16 | - | 0.4
39 | 2011-06-03 | Новосёлова Альбина Иннокентьевна | ИЖД в товариществе "Ивушка", уч.№38 | 15 | 4П-109 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
40 | 2011-06-06 | Лобода Алексей Алексеевич | Садовый домик на зем.участке в СНТ "Ивушка" | 8 | 4П-117 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
41 | 2011-06-06 | Никитин Евгений Юрьевич | Садовый домик на зем.участке в СНТ "Ивушка" | 8 | 4П-112 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
42 | 2011-06-06 | Терентьев Геронтий Терентьевич | Садовый домик на зем.участке в СНТ "Ивушка" | 8 | 4П-115 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
43 | 2011-06-06 | Лыкова Тамара Федорова | Садовый домик на зем.участке в СНТ "Ивушка" | 8 | 4П-114 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
44 | 2011-06-06 | Павлова Людмила Васильевна | Садовый домик на зем.участке в СНТ "Ивушка" | 8 | 4П-113 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
45 | 2011-06-06 | Приход храма икона Божией Матери "Скоропослушница" | Храм иконы Божией Матери по ул.Пирогова д.6 в г.Чебоксары | 8.5 | 37П-327 | 551 | Западная | 408 | - | 0.23
46 | 2011-06-06 | Маскевич Ольга Николаевна | Садовый домик на участке №28 в НСТ "Ивушка" | 15 | 4П-110 | 477 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.4
47 | 2011-06-06 | Ефимова Галина Вениаминовна | ИЖД по ул.Либкнехта 9 | 8 | 27П-83 | 241 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.23
48 | 2011-06-06 | Соловьёва Людмила Вениаминовна | ИЖД по ул.Либкнехта 9 | 8 | 27П-82 | 241 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.23
49 | 2011-06-06 | Алексеева Светлана Вениаминовна | ИЖД по ул.Либкнехта 9 | 8 | 27П-81 | 241 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.23
50 | 2011-06-06 | Петренко Любовь Вениаминовна | ИЖД по ул.Либкнехта 9 | 8 | 27П-80 | 241 | Вурманкасы | 21 | 10 | 0.23
51 | 2011-06-06 | Никифорова Нина Петровна | Садовый дом уч. № 7 СТ "Питомник-1" | 5 | 4П-102 | 187 | Вурманкасы | 10 | - | 0.23
52 | 2011-06-06 | ООО "Алтай" | О выдаче дубликата ТУ 37П-96 от 21.04.11 |  | 4П-105 | 80 | Южная | 212 | 307 | 0.4
53 | 2011-06-06 | Денисов Андрей Олегович | 2-эт здание бытового обслуживания по ул.Добролюбова | 112 | 7П-17 | 247 | Чапаевская | 13 | - | 0.4
54 | 2011-06-07 | Алексеев Вячеслав Федорович | ИЖД по ул.Плеханова д.39 | 8 | 27П-84 | 148 | Вурманкасы | 9 | - | 0.23
55 | 2011-06-07 | ООО "Абрис" | Нежилое помещение по пр. Московский, д.43 | 8 | 37П-322 | 215 | Западная | 106 | - | 0.23
56 | 2011-06-07 | Михайлов Николай Васильевич | ИЖД по ул.Северная д.2 в г.Цивильск | 10 | 27П-77 | 18Ц | Цивильская | 26 | - | 0.23
57 | 2011-06-08 | Воронова Римма Павловна | ИЖД по ул.Посадская 54 в г.Марпосад | 5 | 37ПМ-113 | 42 | Кабельная | 25 | - | 0.23
58 | 2011-06-08 | Карпова Лидия Елизбаровна | ИЖД по ул.Посадская 46 в г.Марпосад | 5 | 37ПМ-114 | 42 | Кабельная | 25 | - | 0.23
59 | 2011-06-08 | ТСЖ "Юг-3" | Будка охраны по ул.Южная д.3 в г.Новочебоксарск | 1 | 37ПН-2873 | 103 | Новая | 230 | - | 0.23
60 | 2011-06-08 | Куликов Олег Николаевич | ИЖД по ул.Посадская 53 в г.Марпосад | 5 | 37ПМ-112 | 42 | Кабельная | 25 | - | 0.23
61 | 2011-06-08 | Шуркина Наталья Николаевна | ИЖД по ул.В.Ярды д.10 | 15 | 27П-78 | 148 | Вурманкасы | 9 | - | 0.4
62 | 2011-06-08 | ИП Белов Владимир Евгеньевич | НП, Эльгера, д. 20 | 15 | 37П-324 | 330 | Студенческая | 328 | 223 | 0.4
63 | 2011-06-08 | ИП Андреев Александр Валентинович | НП №1 по ул.Кривова 19 | 5.7 | 37П-325 | 307 | Западная | 313 | 406 | 0.23
64 | 2011-06-09 | Владимирова Валентина Васильевна | ИЖД по ул. Есенина, д.3, г. Чебоксары | 8 | 27П-85 | 150 | Вурманкасы | 9 | - | 0.23
65 | 2011-06-09 | Вахитов Мирсаид Минсафинович | Незавершенное строительство, г. Цивильск, ул. Николаева, рядом с домом № 5 | 15 | 37П-326 | 19Ц | Цивильская | 26 | - | 0.4
66 | 2011-06-10 | Комочкина Алевтина Вячеславович | Ижд по ул. Абашевская, д.6 | 15 | 27П-87 | 288 | Вурманкасы | 21 | - | 0.4
67 | 2011-06-14 | Журавлева Ольга Валерьевна | Автостоянка в г.Новочебоксарск по ул.В.Интернационалистов 7а | 10 | 37ПН-2876 | 123 | Новая | 238 | - | 0.4
68 | 2011-06-14 | ЗАО "НСС" | БССС по пр.9-й Пятилетки 18 | 5 | 37П-338 | 497 | Вурманкасы | 23 | - | 0.4
69 | 2011-06-14 | ЗАО "НСС" | БССС по пр.Тракторостроителей 46 | 5 | 37П-335 | 490 | Светлая | 102 | 202 | 0.4
70 | 2011-06-14 | ЗАО "НСС" | БССС по пр.М.Горького 40 | 5 | 37П-334 | РП-32 | Студенческая | 326 | 219 | 0.4
71 | 2011-06-14 | ЗАО "НСС" | БССС по ул.Б.Хмельницкого 109/1 | 5 | 37П-337 | 429 | Южная | 119 | 503 | 0.4
72 | 2011-06-14 | ЗАО "НСС" | БССС по ул.Университетская 38 | 5 | 37П-340 | ТП-ЧГУ-1 | Студенческая | 330 | 424 | 0.4
73 | 2011-06-14 | ЗАО "НСС" | БССС по ул.Гастелло 9 | 5 | 37П-336 | 424 | Светлая | 103 | 203 | 0.4
74 | 2011-06-14 | ЗАО "НСС" | БССС по ул.М.Павлова 37 | 5 | 37П-339 | 460 | Студенческая | 123 | 412 | 0.4
75 | 2011-06-15 | ИП Терентьева Ираида Анатольевна | НП №3 по пр.М.Горького 15 | 56 | 37П-332 | 266 | Западная | 406 | - | 0.4
76 | 2011-06-15 | ИП Карпеев Василий Николаевич | Магазин и офис по ул. Якимовская, д.2а | 160 | 37П-330 | 542 | Стрелка | 105 | 203 | 0.4
77 | 2011-06-16 | Ильина Татьяна Алексеевна | ИЖД по ул.Бродского д.1 | 15 | 27П-88 | 141 | Вурманкасы | 9 | - | 0.4
78 | 2011-06-20 | АУ ЧР НПО "Профучилище училище №18" | Башенный кран на учебном палигоне по ул. Хузангая, д.18 | 32.8 | 37П-331 | 347 | Вурманкасы | 3 | 4 | 0.4
79 | 2011-06-20 | Фарзалиев Эльман Фарзали Оглы | ИЖД по ул. Липповая Аллея, д.46, г. НЧ | 15 | 37ПН-2878 | 54 | Спутник | 28 | - | 0.4
|  | Генеральный директор |  |  | А.С. Вашурин